Извещение №111/20

о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ по метрологической поверке АИИС КУЭ для ГТП АО «ЭК «Восток»

- Термины и определения

В настоящем Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (далее – Извещение) и во всех документах, связанных с проведением закупки, используются нижеследующие термины в нижеуказанных их значениях.

Наименование Заказчика: Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509, КПП 997650001)

Место нахождения: 119121, РФ, г. Москва, ул. Бурденко, дом 22.

Почтовый адрес: 119121, РФ, г. Москва, ул. Бурденко, дом 22.

Адрес электронной почты: zakupki@vostok-electra.ru.

Контактный телефон: +7(495) 775 24 97 (доб.126).

Извещение о закупке: извещение, утвержденное Заказчиком, содержащее установленные Заказчиком требования к качеству, характеристикам товаров, работ, услуг, требования и иные показатели, связанные с определением соответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг потребностям Заказчика.

Закупочный орган Заказчика: комиссия, созданная Заказчиком для проведения закупочных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также внутренними нормативными актами. Закупочным органом осуществляется: прием заявок на участие в закупке, отбор Участников закупки, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, определение победителя закупки, а также иные полномочия согласно действующему законодательству и Положению о закупке товаров, работ, услуг АО «ЭК «Восток» (далее по тексту - Положение).

Единая информационная система в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru. (далее – ЕИС).

Электронная торговая площадка (ЭТП): РТС-тендер www.rts-tender.ru

Сайт Заказчика: www.vostok-electra.ru.

Предмет закупки: это товары, работы или услуги, которые приобретаются Заказчиком.

Адрес для возможных жалоб: czo@vostok-electra.ru.

Способ закупки: запрос котировок в электронной форме.

Запрос котировок в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон 223-ФЗ), и Положения о закупке товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Энергосбытовая компания «Восток» (далее по тексту - Положение), регламентом и с использованием функционала электронной торговой площадки (далее по тексту – ЭТП).

Запрос котировок в электронной форме (далее по тексту - закупка): организуемая и проводимая организатором запроса котировок с использованием функционала ЭТП процедура закупки, при которой Закупочный орган Заказчика на основании критериев и порядка оценки, установленном в Извещении о проведении закупки, определяет Участника закупки в электронной форме, предложившего наиболее низкую цену Договора и/или цену единицы товара (работы, услуги) путем снижения начальной (максимальной) цены Договора и/или начальной (максимальной) цены единицы товара (работы, услуги), указанной в Извещении о проведении закупки.

Извещение о проведении закупки (далее по тексту - Извещение): утвержденное в установленном порядке Извещение, содержащее сведения о составе товаров (работ, услуг), право на заключение Договора, на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), которых является предметом закупки, об условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки на участие в закупке Участником закупки, правилах выбора Победителя закупки, а также об условиях заключаемого по результатам закупки Договора. Извещение опубликовывается на ЭТП одновременно с размещением проекта Договора.

Заявка на участие в закупке: комплект документов, содержащий предложение Участника закупки, направленное организатору процедуры в форме электронного документа через ЭТП по форме и в порядке, установленным Извещением, и регламентом ЭТП.

Электронный документ: информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, или документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, подписанный квалифицированной электронной подписью, условия и порядок признания юридической силы которого установлены федеральным законодательством об электронной подписи.

Электронная торговая площадка: электронная информационная система, программно-аппаратный комплекс которой может обеспечить проведение закупок в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Оператор электронной торговой площадки (далее по тексту – оператор ЭТП): понимается являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Закона 223-ФЗ. Функционирование ЭТП осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ЭТП, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки.

Закупочный орган Заказчика: комиссия, созданная Заказчиком для проведения закупочных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также внутренними нормативными актами. Закупочным органом Заказчика осуществляется: прием заявок на участие в закупке, отбор Участников закупки, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, определение Победителя закупки, а также иные полномочия согласно действующему законодательству и Положению.

Участник закупки: любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в Извещении. Участником закупки, осуществляемой Заказчиком в рамках Положения, являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства.

Уполномоченное лицо Участника закупки: лицо, обладающее полномочиями на осуществление действий от имени Участника закупки, подтверждёнными надлежащим образом оформленным документом, представленным в составе заявки на участие в закупке.

Победитель закупки: Участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным Извещением, и которое предложило наиболее низкую цену Договора и/или цену единицы товара (работы, услуги) путем снижения начальной (максимальной) цены Договора и/или начальной (максимальной) цены единицы товара (работы, услуги), указанной в Извещении о проведении закупки.

Договор: Договор(-ы), заключаемый(-е) по результатам закупки.

Электронная подпись: усиленная квалифицированная электронная подпись.

2. Общие положения

2.1. Заказчик проводит закупку в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящему Извещению, Законом 223-ФЗ, Положением, а также регламентом и с использованием функционала ЭТП.

2.2. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении закупки, предмет и условия которого указаны в Информационной карте настоящего Извещения (далее – Информационная карта), и о возможности подавать Заявки путем публикации настоящего Извещения на ЭТП, на сайте Заказчика, а в случае если начальная (максимальная) цена Договора превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, то и в ЕИС.

2.3. Участник, признанный Победителем, обязан выполнить обязательства по поставке товара, выполнению работ оказанию услуг на условиях заключенного сторонами по результатам закупки Договора, составленного в соответствии с требованиями и условиями настоящего Извещения, указанными соответствующим Участником в Заявке.

2.4. Место, условия, сроки поставки (выполнения, оказания) и краткая характеристика товаров (работ, услуг) указаны в Информационной карте.

2.5. Начальная (максимальная) цена Договора указана в Информационной карте.

2.6. Заказчик финансирует Договор, который будет заключен по результатам закупки, за счет собственных средств.

2.7. Порядок оплаты за товары (работы, услуги) указан в Информационной карте.

2.8. Требования к участникам закупки:

    - Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в настоящей Документации;

    - соответствие Участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

    - Участник закупки должен быть правомочен заключать Договор по итогам закупки;

    - непроведение ликвидации Участника закупки – юридического лица, ненахождение Участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя в стадии банкротства, в том числе отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

    - неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре;

    - обладание Участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает права на такие результаты (за исключением случаев заключения Договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных);

    - отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

    - отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

    - Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

    - отсутствие между Участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

    - отсутствие сведений об Участнике закупки в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных поставщиков (в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);

    - отсутствие решения об исключении, в том числе предстоящем исключении, участника закупки из ЕГРЮЛ регистрирующим органом;

    - соответствие Участника закупки требованиям, установленным действующим законодательством, а также требованиям, указанным в п. 8 Информационной карты.

2.9. Участник закупки не допускается Закупочным органом к участию в процедурах закупки в случае:

2.9.1. несоответствие предмета заявки на участие в конкурентной закупке предмету закупки, указанному в документации о конкурентной закупке, в том числе по количественным показателям (несоответствие количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг);

2.9.2. отсутствие документов, определенных документацией о конкурентной закупке, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике конкурентной закупки или о закупаемых товарах (работах, услугах);

2.9.3. отсутствие обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, если в документации о конкурентной закупке установлено данное требование;

2.9.4. наличие предложения о цене договора (цене лота) (товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурентной закупки), превышающего установленную начальную (максимальную) цену договора (лота);

2.9.5. наличие в таких заявках предложения о цене единицы товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, превышающего начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, установленные в документации о конкурентной закупке;

2.9.6. несоответствие участника конкурентной закупки требованиям, указанным в п. 2.8. документации о конкурентной закупке;

2.9.7. наличие в заявке на участие в конкурентной закупке недостоверных сведений, несоответствия участника закупки, а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) установленным документацией о конкурентной закупке (извещением о проведении запроса котировок) требованиям к участникам закупок, соисполнителям (субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке к товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки;

2.9.8. несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным настоящей Документацией;

2.10. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке, участием в закупке и заключением Договора.

3. Документы по предмету закупки

3.1. Содержание и предоставление Извещения

3.1.1. Настоящее Извещение включает документы, являющиеся приложениями к настоящему Извещению, а также изменения и дополнения, вносимые в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Раздела.

3.1.2. Настоящее Извещение содержит требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товаров, требования к их безопасности, требования к результатам поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и иные показатели, связанные с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям Заказчика.

3.1.3. Настоящее Извещение доступно для ознакомления и скачивания на ЭТП и в ЕИС в свободном доступе.

  - 3.2. Разъяснение положений Извещения

    - Любой Участник вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном положениями настоящего Извещения, запрос о даче разъяснений положений настоящего Извещения в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП.

    - В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений настоящего Извещения и опубликовывает их на ЭТП, размещает в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

    - Разъяснения положений настоящего Извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта Договора.

  - Внесение изменений в Извещение

    - Заказчик может в сроки, установленные Положением и (или) настоящим Извещением вносить изменения и дополнения в настоящее Извещение.

Изменения, вносимые в настоящее Извещение, опубликовываются на ЭТП и размещаются в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в настоящее Извещение, (кроме случаев продления сроков проведения процедуры закупки) срок подачи заявок на участие в закупке продлевается таким образом, чтобы с даты опубликования на ЭТП и размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного положениями настоящего Извещения для данного способа закупки.

3.3.2. Изменения, вносимые в настоящее Извещение, являются неотъемлемой частью настоящего Извещения с момента их утверждения уполномоченным лицом Заказчика и опубликовываются на ЭТП, размещаются в ЕИС в соответствии с п. 3.3.1. настоящего Извещения.

3.3.3. Участники самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в настоящее Извещение о проведении закупки.

3.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник не ознакомился с опубликованными надлежащим образом изменениями, внесенными в настоящее Извещение.

3.4. Отказ от проведения закупки

3.4.1. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.4.2. Решение об отмене закупки опубликовываются на ЭТП и размещаются в ЕИС в день принятия этого решения.

4. Заявки на участие в закупке

4.1. Содержание, оформление и состав Заявки

4.1.1.  Для участия в закупке Участник предоставляет согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу Заявку, указанным в настоящем Извещении в соответствии с 223-ФЗ и Положением.

4.1.2. Участник подает Заявку по форме и составу, определенным в п. 11 Информационной карты и Приложении № 2 к настоящему Извещению.

4.1.3. Заявка должна содержать предложения Участника о согласии Участника по условиям поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), определенным в настоящем Извещении.

4.1.4. Участник подает Заявку на условиях в соответствии с информационной картой.

4.1.5. Участник вправе подать только 1 (одну) Заявку в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения настоящего Извещения до предусмотренных настоящим Извещением даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

4.1.6. Участник вправе изменить или отозвать свою Заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве Заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в закупке.

4.1.7. Срок действия заявки участника закупки 60 календарных дней с даты подведения итогов закупки.

4.2. Требования к оформлению заявок Участников

4.2.1. При описании условий и предложений Участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

4.2.2. Сведения, которые содержатся в Заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований. Если в документах, входящих в состав Заявки, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Закупочным органом принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

4.3. Требования к описанию поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг):

4.3.1 Описание поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Извещению) и по форме Заявки (Приложении № 2 к настоящему Извещению).

4.3.2. При описании условий и предложений Участником должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

4.3.3. Сведения, которые содержатся в Заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

4.4. Требования к предложениям о цене Договора

4.4.1. Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте к настоящей Документации. Цена договора корректировке при исполнении договора не подлежит, за исключением случаев, указанных в п.12.2. настоящей Документации.

В случае если цена договора, указанная в заявке на участие в закупке участника закупки и предлагаемая участником закупки, превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в Информационной карте к настоящей Документации, соответствующий участник закупки не допускается к участию в закупке на основании несоответствия его заявки на участие в закупке участника закупки требованиям, установленным настоящей Документации.

4.4.2. В случае, если при проведении закупки ценовым критерием является цена за единицу товара (работы, услуги), то цена за единицу товара (работы, услуги) предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену за единицу товара (работы, услуги) указанную в настоящей Документации.

В случае если цена за единицу товара (работы, услуги), указанная в заявке на участие в закупке участника закупки и предлагаемая участником закупки, превышает начальную (максимальную) цену за единицу товара (работы, услуги), указанную в Информационной карте к настоящей Документации, соответствующий участник закупки не допускается к участию в закупке на основании несоответствия его заявки на участие в закупке участника закупки требованиям, установленным настоящей Документацией.

4.4.3. Валютой, используемой при формировании цены и осуществлении расчетов, является российский рубль.

4.4.4. Участник определяет цену Договора в соответствии с требованиями настоящего Извещения и представляет предложение о цене Договора в соответствие с функционалом ЭТП.

4.4.5. Участники указывают цену поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) с учетом цены сопутствующих товаров (работ, услуг). Все косвенные налоги, пошлины и прочие сборы, которые Участники должны оплачивать в соответствии с исполнением Договора, включаются в цену Договора, предлагаемую в Заявке Участником.

5. Обеспечение заявок

5.1. Заказчик вправе предусмотреть в настоящем Извещении требование обеспечения заявок на участие в закупке, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом в настоящем Извещении указывается размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии. Обеспечение заявок на участие в закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в настоящем Извещении об осуществлении такой закупки) может предоставляться Участниками путем внесения денежных средств в соответствии с порядком установленным настоящим Извещением или предоставления банковской гарантии, выбор способа обеспечения Заявки осуществляется Участником закупки.

5.2. Возврат обеспечения производится на основании заявления участника о возврате обеспечения заявки в срок не более семи рабочих дней с даты публикации соответствующего решения или заключения Договора, в следующих случаях:

5.2.1. Участникам закупки, представившим заявки, в случае если Заказчик отменил закупку по одному и более предмету закупки (лоту) – со дня размещения решения об отмене закупки;

5.2.2. Участнику закупки, подавшему заявку с нарушением срока подачи заявок, установленного в извещении о проведении закупки – со дня подачи такой заявки;

5.2.3. Участнику закупки, отозвавшему поданную заявку на участие в закупке – со дня окончания срока подачи заявок;

5.2.4. Участнику закупки, не допущенному к участию в процедуре закупки – со дня размещения соответствующего протокола с данным решением комиссии по осуществлению закупок;

5.2.5. Участнику закупки, не признанному победителем, и предложение которого не является лучшим предложением после предложения победителя закупки (или таким же как у победителя закупки) – со дня размещения протокола, составленного по итогам закупки;

5.2.6. Единственному участнику запроса котировок, а также победителю закупки – со дня заключения договора с такими участниками;

5.3. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в закупке, должна соответствовать требованиям, указанным в извещении об осуществлении закупки. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. Возврат банковской гарантии Заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется.

5.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

5.4.1. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику;

5.4.3. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

5.4.4. обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

5.4.5. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5.4.6. срок действия банковской гарантии;

5.4.7 условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

5.4.8. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в извещении о закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.

5.5. Возврат Участнику обеспечения Заявки не производится в следующих случаях:

5.5.1 уклонение или отказ Участника от заключения Договора;

5.5.2. непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом 223-ФЗ, до заключения Договора Заказчику обеспечения исполнения Договора (в случае, если в настоящем Извещении установлены требования обеспечения исполнения Договора и срок его предоставления до заключения Договора).

6. Порядок допуска Участников к участию в закупке

6.1. В срок, указанный в настоящем Извещении (с учетом всех изменений настоящего Извещения) Закупочным органом проводится процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Участников.

6.2. В случае установления факта подачи одним Участником двух и более заявок при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки такого Участника отклоняются.

6.3. Закупочный орган рассматривает, оценивает и сопоставляет Заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим Извещением, и соответствие Участников требованиям, установленным в п.2.9 настоящего Извещения.

6.4. Участнику отказывается в допуске к участию в закупке в случаях и по основаниям, указанным в п. 2.10 настоящего Извещения.

6.5. В случае, если при рассмотрении, оценки и сопоставлении заявок на участие в закупке Участников Заявка только одного Участника признана соответствующей требованиям настоящего Извещения, такой Участник считается единственным Участником. Заказчик вправе заключить Договор с Участником, подавшим такую Заявку на условиях настоящего Извещения, проекта Договора и Заявки, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Договора с Заказчиком.  Закупка в этом случае признается несостоявшейся. В указанном случае в итоговый протокол (протокол подведения итогов) закупки не вносятся сведения о результатах оценки.

  - Если при рассмотрении, оценки и сопоставлении заявок на участие в закупке были признаны несоответствующими требованиям настоящего Извещения все Заявки, в этом случае отказывается в дальнейшем участии в закупке всем Участникам, подавшим такие Заявки. Закупка признается несостоявшейся, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

  - По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Заказчик направляет оператору ЭТП протоколы в течение 3 дней со дня подписания таких протокол.

  - Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: «цена Договора». Оценка производится без учета сумм НДС.

7. Переторжка и подведение итогов

7.1. При проведении закупки Заказчик вправе объявить в Извещении о том, что он может предоставить Участникам возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений путем снижения первоначально предложенной им (указанной в предложении) цены (далее — процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений предложения без изменений.

7.2. Переторжка может быть проведена после рассмотрения заявок на участие в закупке. Участник закупки, приглашённый на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остаётся действующей с первоначальной ценой.

К переторжке допускаются участники, выполнившие все предъявляемые требования на соответствие товаров, работ, услуг, установленным Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

7.3. Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения, принимает закупочная комиссия.

7.4. Вне зависимости от того, по каким причинам проводится переторжка, для участия в ней в обязательном порядке приглашаются участники, заявки которых не были отклонены. В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашенных.

7.5. Переторжка проводится в электронной форме в соответствии с регламентом ЭТП.

7.6. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки кроме ценовых.

7.7. Закупочный орган осуществляет оценку и сопоставление заявок Участников закупки. Оценка и сопоставление заявок осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными в Информационной карте (с учетом результатов проведения переторжки, если таковая проводилась).

8. Определение Победителя

8.1. Победителем признается Участник, который предложил наиболее низкую цену Договора и Заявке на участие в закупке, которого присвоен первый номер, а в случае установления в настоящем Извещении количества возможных Победителей два и более (ввиду необходимости получения аналогичных товаров (работ, услуг) от нескольких Поставщиков), Победителями признаются Участники занявшие места по результатам ранжирования начиная с первого и заканчивая соответствующим количеству возможных Победителей.

8.2. В случае равенства оценок заявок на участие в закупке Участников, более высокий рейтинг присваивается Участнику, ранее подавшему Заявку.

9. Работа оператора ЭТП.

9.1. Взаимодействие Заказчика, Участников и оператора ЭТП осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Извещения, Положением, Закона – 223ФЗ и регламента ЭТП.

10. Приоритет товаров Российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых Российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

АО «ЭК «Восток» предоставляет приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет)

10.1. Отсутствие в Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения Заявки, и такая Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

При исполнении Договора, заключенного с Участником, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим разделом, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

10.2. Установить, что приоритет предоставляется при соблюдении следующих условий:

а) указание (декларирование) Участником в Заявке (в соответствующей части Заявки, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) отнесение Участника к российским или иностранным лицам на основании документов Участника, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

в) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в Заявке, представленной Участником, с которым заключается Договор;

10.3. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и Договор заключается с единственным Участником;

б) в Заявке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в Заявке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в Заявке, представленной Участником конкурса или иного способа закупки, при котором Победитель определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке или Извещении (при проведении закупки способом запрос котировок), или Победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену Договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником товаров, работ, услуг;

д) в Заявке, представленной Участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение Победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке или Извещении (при проведении закупки способом запрос котировок), содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником товаров, работ, услуг.

10.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором Победитель определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке или Извещении (при проведении закупки способом запрос котировок), или Победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену Договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных Заявках цене Договора, сниженной на 15 процентов, при этом Договор заключается по цене Договора, предложенной Участником в Заявке.

10.5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение Победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке или Извещении (при проведении закупки способом запрос котировок), в случае, если Победителем представлена Заявка, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, Договор с таким Победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены Договора.

10.6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение Победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке или Извещении (при проведении закупки способом запрос котировок), в случае, если Победителем, при проведении которой цена Договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить Договор, представлена Заявка, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, Договор с таким Победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены Договора.

10.7. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

11. Заключение Договора по результатам проведения закупки

11.1. По результатам закупки заключается Договор на условиях, указанных в поданной Участником закупки, с которым заключается Договор, Заявки. При заключении Договора цена такого Договора не может превышать итогового предложения Победителя. Договор заключается не ранее даты размещения в установленном порядке протокола, в соответствии с которым определен Победитель, если иные сроки не предусмотрены и (или) действующим законодательством.

11.2. В случае, если в Извещении установлено требование обеспечения исполнения Договора, Договор заключается после предоставления Участником такого обеспечения. При этом Победителем обеспечение должно быть предоставлено не позднее срока, указанного в Извещении. Непредставление обеспечения будет являться уклонением от заключения Договора.

11.3. Срок подписания договора победителем закупки: не позднее 18 (восемнадцати) календарных дней с даты публикации итогового протокола в установленном порядке. Срок подписания договора Заказчиком: не ранее 10 (десяти) и не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты публикации итогового протокола в установленном порядке.

11.4. При уклонении Победителя от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о взыскании убытков, в части, не покрытой суммой обеспечения Заявки, и требовании о понуждении Победителя возместить убытки, причиненные уклонением от заключения Договора. При этом обеспечение Заявки Победителю не возвращается. В случае уклонения Победителя от заключения Договора, обязанность по заключению Договора передается Участнику, занявшему следующее место по результатам ранжирования вплоть до последнего.

11.5. При уклонении Участника от заключения Договора Заказчик обязан направить данные о таком Участнике для внесения в реестр недобросовестных поставщиков.

11.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества товара (объёма работ, услуг) и иных условий исполнения Договора.

12. Исполнение Договора по результатам закупки

  - Договор исполняется сторонами надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, в т. ч. с учетом действующего у Заказчика Положения о договорной работе.

  - При исполнении Договора Стороны вправе заключать дополнительные соглашения к Договорам в соответствии действующим законодательством, которые влекут возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей сторон по Договорам. Дополнительные соглашения заключаются только с соблюдением требований законодательства о закупках.

  - При исполнении Договора, заключенного с Участником, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим разделом, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

13. Права и обязанности Заказчика и Участников закупки

13.1. Разногласия между Заказчиком и Участником возникшие в ходе проведения процедуры закупки рассматриваются ЦЗО.

13.2. Действия (бездействия) Заказчика могут быть обжалованы Участником в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14.  Обеспечение исполнения договора, размер, срок, порядок и

способы предоставления такого обеспечения

14.1. Заказчик вправе предусмотреть в Документации о закупке требование обеспечения исполнения договора, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом, в Документации о закупке указывается размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в Документации об осуществлении такой закупки).

14.2. Исполнение договора может обеспечиваться одним из следующих способов:

- внесение денежных средств на счет заказчика, указанный в Документации о закупке;

- предоставление банковской гарантии.

14.3. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым заключается договор.

14.4. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.

14.5. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения договора.

14.6. Денежные средства возвращаются исполнителю (поставщику, подрядчику), при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору и отсутствии у заказчика (покупателя) оснований для удержания суммы обеспечения договора, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения заказчиком (покупателем) соответствующего письменного требования исполнителя (поставщика, подрядчика), которое может быть направлено им в срок, не ранее срока выполнения всех обязательств исполнителя (поставщика, подрядчика) по договору. Денежные средства возвращаются на банковский счет исполнителя (поставщика, подрядчика), указанный в договоре, если иной счет не указан в письменном требовании, направленном исполнителем (поставщиком, подрядчиком) в соответствии с условиями договора.

14.7. В случае предоставления обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии, срок ее действия должен превышать срок исполнения обязательств (в том числе в случае его изменения), которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией в соответствии с условиями такого договора, не менее чем на один месяц.

14.8. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения исполнения договора, должна соответствовать требованиям, указанным в документации о закупке. Возврат банковской гарантии заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется.

14.8.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику штрафы/неустойки, предусмотренные договором;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии;

6) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

7) иные требования к банковской гарантии могут быть установлены в документации о закупке.

14.9. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в Документации о закупке.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| №№ п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заказчика, контактная информация | Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (далее по тексту - «Общество») (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509, КПП 997650001). Место нахождения: 119121, РФ, г. Москва, ул. Бурденко, 22. Почтовый адрес: 119121, РФ, г. Москва, ул. Бурденко, 22. Адрес электронной почты: zakupki@vostok-electra.ru. Контактный телефон/факс: +7(495) 775 24 97 (доб.126). |
| 1.1 | Электронная торговая площадка в сети интернет (ЭТП) | «РТС-Тендер» http://www.rts-tender.ru |
|  | Предмет и способ закупки | Предмет закупки: Лот № 1: Метрологическая аттестация, сертификация и поверка АИИС КУЭ АО «ЭК «Восток» (г. Тобольск, г. Заводоуковск, г. Ишим); Лот № 2: Метрологическая аттестация, сертификация и поверка АИИС КУЭ АО «ЭК «Восток» (г. Ноябрьск); Лот № 3: Метрологическая аттестация, сертификация и поверка АИИС КУЭ АО «ЭК «Восток» (г. Волгодонск Ростовская обл.; г. Сургут, Свердловская область, ГО Артемовский; г. Москва). Объем: Согласно Приложению №1 к извещению о проведении закупки (Техническое задание), учитывая Приложение №4 к извещению о проведении закупки (Проект договора). Способ закупки: запрос котировок в электронной форме. Особенности проведения закупки: отсутствуют. |
|  | Место, условия и сроки оказания услуг/ выполнения работ или проставления товара | Условия выполнения работ: Согласно Приложению №1 к извещению о проведении закупки (Техническое задание), учитывая Приложение №4 к извещению о проведении закупки (Проект договора). Место выполнения работ: Лот №1-№3: Выполнение работ по месту нахождения Исполнителя. Документы по Договорам предоставить по адресу: г. Москва, ул. Бурденко, д. 22. Срок выполнения работ: Лот №1-№3: Работы должны быть окончены в течение 3 календарных месяцев с момента заключения Договора. |
|  | Наименование и количество поставляемого товара (выполняемых работ, объема оказываемых услуг) | Наименование и количество выполняемых работ указано в Приложении №1 к извещению о проведении закупки (Техническое задание). |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене контракта, цене за единицу товара и величина понижения начальной цены контракта | Лот № 1: 300 000,00 (триста тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; Лот № 2: 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; Лот № 3: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена Договора включает в себя все затраты на предлагаемые поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), в т.ч. транспортные расходы. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ или оказания услуг | Валюта, используемая при формировании цены Договора: российский рубль. Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты услуг: Лот №1-№3: Оплата работ производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения выполнения работ по Договору, подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по Договору и получения Заказчиком отчетных документов. |
|  | Дополнительные (обязательные) требования к участникам процедуры закупки | Наличие у Исполнителя либо у лица (субподрядчика), конечного исполнителя работ аттестата аккредитации в области единства измерений (согласно Федерального закона от 28.12.2013г. №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». |
|  | Требования к товару (работам, услугам) | В соответствии с Приложением №1 к извещению о проведении закупки (Техническое задание). |
|  | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | В соответствии с Приложением №1 к извещению о проведении закупки (Техническое задание). |
|  | Документы, входящие в состав заявки | Заявка на участие в закупке (Техническое предложение) должна содержать: 1. Заявка на участие в закупке по форме, представленной в Приложении № 2 к настоящему Извещению. 2. Сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку: а) анкета, подготовленная по форме, представленной в Приложении № 3 настоящего Извещения, и содержащая в том числе сведения о фирменном наименовании (наименовании), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полученная, не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня опубликования на ЭТП, в ЕИС и/или на сайте заказчика настоящего Извещения, выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная, не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня опубликования на ЭТП, в ЕИС и/или на сайте заказчика настоящего Извещения, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня опубликования на ЭТП, в ЕИС и/или на сайте заказчика настоящего Извещения; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (либо должным образом заверенная копия такого документа): – документ, подтверждающий обладание физическим лицом право действовать от имени участника закупки без доверенности (для юридических лиц); - в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенная печатью участника закупки и подписанная руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц). г) надлежащим образом заверенные копии учредительных документов участника закупки: - свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя либо Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей предоставляется в случаях, если участник закупки зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя после 01 января 2017 года) (для индивидуальных предпринимателей); - устав в действующей редакции с документами, подтверждающими соответствующие изменения (для юридических лиц); - свидетельство о регистрации юридического лица либо Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц предоставляется в случаях, если участник закупки зарегистрирован в качестве юридического лица после 01 января 2017 года) (для юридических лиц); д) копия свидетельства о постановке на налоговый учет; е) копия уведомления о постановке на учет физического лица в качестве плательщика налога на профессиональный доход (для самозанятых лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); ж) копии отчетных документов, представляемых в налоговый орган: - Если участником закупки является индивидуальный предприниматель: Копия налоговой декларации за последний отчетный период с отметкой налогового органа о приеме. В случае, если налоговая декларация не представлялась в налоговый орган, участником закупки должно быть предоставлено письмо с указанием причин такого непредставления. - Если участником закупки является юридическое лицо: Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с приложениями за последний отчетный период с отметкой налогового органа о приеме, включающая: - бухгалтерский баланс; - отчет о финансовых результатах (отчет прибылях и убытках); - и иные формы, подаваемые участником закупки в налоговый орган. В случае, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в налоговый орган не представлялась или представлялась по упрощенной форме без приложений/части приложений (в случаях, установленных законодательством), участником закупки должно быть предоставлено письмо с указанием причин такого непредставления/представления по упрощенной форме. з) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и, если для участника закупки поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) являющихся предметом договора, являются крупной сделкой; или письмо об отсутствии необходимости такого одобрения (для юридических лиц). 2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, перечисленным в п. 8 Информационной карты, и условиям допуска к участию в закупке: 2.1. Копия аттестата аккредитации в области единства измерений (согласно Федерального закона от 28.12.2013г. №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации». Заявка на участие в закупке может дополнительно содержать любые другие документы по усмотрению участника закупки. |
|  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок | Заявки подаются оператору ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:http://www.rts-tender.ru с «24» декабря 2020 г., 13 часов 00 минут по местному времени Заказчика до «11» января 2021 г., __ 09 часов 00 минут по местному времени Заказчика. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок устанавливается регламентом работы ЭТП http://www.rts-tender.ru |
|  | Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации | Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе котировок. Данный запрос должен быть направлен в письменной форме или по форме, предусмотренной штатным интерфейсом ЭТП, в срок не позднее, чем за три рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет разъяснения положений документации Участнику закупки, а также размещает копию таких разъяснений (без указания наименования или адреса Участника закупки, от которого был получен запрос на разъяснения) в единой информационной системе. Дата начала предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации– 24.12.2020 г. Дата окончания предоставления Участникам закупки разъяснений положений документации– 31.12.2020 г. до 12 часов 00 минут по местному времени Заказчика. |
|  | Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки | по адресу: г. Москва, ул. Бурденко, дом 22, , с использованием функционала электронной торговой площадки www.rts-tender.ru. «13» января 2021 г. до 18 часов 00 минут |
|  | Место и дата подведение итогов | Оценка заявок и подведение итогов будет осуществляться «18» января 2021 г. до 18 часов 00 минут (по местному времени Заказчика) по адресу: по адресу: г. Москва, ул. Бурденко, дом 22, , с использованием функционала электронной торговой площадки www.rts-tender.ru. |
|  | Преференции, предоставляемые при участии | Предоставляется приоритет товарам российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». |
|  | Обеспечение Заявки | - Не установлено |
|  | Размер обеспечения Заявки, срок и порядок его предоставления (по лотам) | Не установлено |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения Заявки | Не установлено |
|  | Обеспечение исполнения Договора | Не установлено |
|  | Размер обеспечения исполнения Договора, срок и порядок его предоставления (по лотам) | Не установлено |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Договора | Не установлено |
|  | Изменение объема товаров (работ, услуг) / процент изменения объема | Возможно заключение дополнительного соглашения согласно требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации |
|  | Срок подписания Договора победителем закупки | Не позднее 18 дней с момента размещения в установленном порядке итогового протокола. |
|  | Срок заключения Договора | Не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения в установленном порядке итогового протокола |

Приложение №1

к извещению о проведении закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по метрологической поверке АИИС КУЭ для ГТП АО «ЭК «Восток»

| Состав работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной нормативный документ: Комплект документов, регламентирующих функционирование реализуемой модели ОРЭМ (технические регламенты Ассоциации «НП Совет Рынка») |  |  |  |  |
| Лот | Наименование лота | Наименование работ | Стоимость работ | Срок выполнения работ от даты заключения договора подряда |
| 1 | Метрологическая аттестация, сертификация и поверка АИИС КУЭ АО «ЭК «Восток» № 1 (г. Тобольск, г. Заводоуковск, г. Ишим) | Разработка программы испытаний для целей утверждения типа СИ, проводимых территориальными органами (центрами стандартизации и метрологии) ФАТРИМ РФ |  | 3 календарных месяца |
|  |  | Разработка описания типа СИ. Согласование документа территориальными органами (центрами стандартизации и метрологии) ФАТРИМ РФ |  |  |
|  |  | Разработка методики поверки АИИС. Согласование документа территориальными органами (центрами стандартизации и метрологии) ФАТРИМ РФ |  |  |
|  |  | Проведение испытаний системы для целей утверждения типа СИ. Поверка АИИС. |  |  |
|  |  | Регистрация единичного экземпляра АИИС КУЭ в едином информационном Фонде СИ |  |  |
| 2 | Метрологическая аттестация, сертификация и поверка АИИС КУЭ АО «ЭК «Восток» № 2 (г. Ноябрьск) | Разработка программы испытаний для целей утверждения типа СИ, проводимых территориальными органами (центрами стандартизации и метрологии) ФАТРИМ РФ |  | 3 календарных месяца |
|  |  | Разработка описания типа СИ. Согласование документа территориальными органами (центрами стандартизации и метрологии) ФАТРИМ РФ |  |  |
|  |  | Разработка методики поверки АИИС. Согласование документа территориальными органами (центрами стандартизации и метрологии) ФАТРИМ РФ |  |  |
|  |  | Проведение испытаний системы для целей утверждения типа СИ. Поверка АИИС. |  |  |
|  |  | Регистрация единичного экземпляра АИИС КУЭ в едином информационном Фонде СИ |  |  |
| 3 | Метрологическая аттестация, сертификация и поверка АИИС КУЭ АО «ЭК «Восток» № 3(г. Волгодонск Ростовская обл.; г. Сургут, Свердловская область, ГО Артемовский; г. Москва). | Разработка программы испытаний для целей утверждения типа СИ, проводимых территориальными органами (центрами стандартизации и метрологии) ФАТРИМ РФ |  | 3 календарных месяца |
|  |  | Разработка описания типа СИ. Согласование документа территориальными органами (центрами стандартизации и метрологии) ФАТРИМ РФ |  |  |
|  |  | Разработка методики поверки АИИС. Согласование документа территориальными органами (центрами стандартизации и метрологии) ФАТРИМ РФ |  |  |
|  |  | Проведение испытаний системы для целей утверждения типа СИ. Поверка АИИС. |  |  |
|  |  | Регистрация единичного экземпляра АИИС КУЭ в едином информационном Фонде СИ |  |  |

Лот №1

| Перечень точек измерения АИИС КУЭ (г. Тобольск, г. Заводоуковск, г. Ишим) |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование точки измерения |
| г. Тобольск |  |
| 1 | ВЛ-10 кВ ф.Сузгун от ПС 110 кВ Тобольская, оп.44 |
| 2 | ТП-227 (2196) 10кВ, РУ-0,4кВ, ввод 0,4кВ Т |
| 3 | ВЛ-10 кВ Михайловка от ПС 110 кВ Волгинская, оп.53, отп. в сторону ТП-76 |
| 4 | ТП-49/л 10кВ, РУ-0,4кВ, ввод 0,4кВ Т |
| 5 | ПС 110 кВ Вузгородок, ОПУ-110кВ, ввод 110кВ Т-1 |
| 6 | ПС 110 кВ Вузгородок, ОПУ-110кВ, ввод 110кВ Т-2 |
| 7 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 35, ВЛ-10кВ Мкр-6-1 |
| 8 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 33, ВЛ-10кВ Мкр-7-1 |
| 9 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 31, ВЛ-10кВ Мкр-8-1 |
| 10 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 21, ВЛ-10кВ Мкр-7А-1 |
| 11 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 17, ВЛ-10кВ КНС-17-1 |
| 12 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 13, ВЛ-10кВ Пединститут |
| 13 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 16, ВЛ-10кВ Мкр-6-2 |
| 14 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 18, ВЛ-10кВ Мкр-7-2 |
| 15 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 22, ВЛ-10кВ Мкр-8-2 |
| 16 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 24, ВЛ-10кВ Мкр-7А-2 |
| 17 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 26, ВЛ-10кВ КНС-17-2 |
| 18 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 28, ВЛ-10кВ Биофабрика |
| 19 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 22, ВЛ-10кВ РП-9-2 |
| 20 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 31, ВЛ-10кВ РП-10-1 |
| 21 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 20, ВЛ-10кВ Хлебозавод-2 |
| 22 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 10, ВЛ-10кВ РП-8-4 |
| 23 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 12, ВЛ-10кВ РП Горкотельная-2 |
| 24 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 14, ВЛ-10кВ РП-5-2 |
| 25 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 13, ВЛ-10кВ РП-8-3 |
| 26 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 32, ВЛ-10кВ РП-10-2 |
| 27 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 9, ВЛ-10кВ РП Горкотельная-1 |
| 28 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 7, ВЛ-10кВ РП-5-1 |
| 29 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 21, ВЛ-10кВ РП-9-1 |
| 30 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 25, ВЛ-10кВ Хлебозавод-1 |
| 31 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 2, ВЛ-10кВ ЯЦ-1 |
| 32 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 3, ВЛ-10кВ Пивзавод |
| 33 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 8, ВЛ-10кВ Драмтеатр |
| 34 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 10, ВЛ-10кВ Нефтяник-2 |
| 35 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 13, ВЛ-10кВ Водозабор |
| 36 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 14, ВЛ-10кВ ЯЦ-2 |
| 37 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 16, ВЛ-10кВ СМУ-21 |
| 38 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 17, ВЛ-10кВ Нефтяник-1 |
| 39 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 18, ВЛ-10кВ Ермак |
| 40 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 9, ВЛ-10кВ Очистные |
| 41 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 7, ВЛ-10кВ Поселок-1 |
| 42 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 2, ВЛ-10кВ Поселок-4 |
| 43 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 4, ВЛ-10кВ Котельная-1 |
| 44 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 24, ВЛ-10кВ Котельная-2 |
| 45 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 23, ВЛ-10кВ Поселок-2 |
| 46 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 21, ВЛ-10кВ Поселок-3 |
| 47 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 18, ВЛ-10кВ Южный |
| 48 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 17, ВЛ-10кВ ТНХК-1 |
| 49 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 16, ВЛ-10кВ Водозабор |
| 50 | ПС 110 кВ Затон, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 4, ВЛ-10кВ Судоверфь-2 |
| 51 | ПС 110 кВ Затон, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 3, ВЛ-10кВ База |
| 52 | ПС 110 кВ Затон, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 9, ВЛ-10кВ Судоверьфь-1 |
| 53 | ПС 110 кВ Затон, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 21, ВЛ-10кВ Судоверьфь-3 |
| 54 | ПС 110 кВ Сумкино, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 12, ВЛ-10кВ Поселок |
| 55 | ПС 110 кВ Сумкино, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 20, ВЛ-10кВ Котельная |
| 56 | ПС 110 кВ Байкалово, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 2, ВЛ-10кВ Байкалово |
| 57 | ПС 110 кВ Ульяновская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 10, ВЛ-10кВ Маслозавод |
| 58 | ПС 110 кВ Ульяновская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 7, ВЛ-10кВ Вагай-1 |
| 59 | ПС 35 кВ Дубровное, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 8, ВЛ-10кВ Комхоз |
| 60 | ПС 110 кВ Косач, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 5, ВЛ-10кВ Райцентр |
| 61 | ПС 110 кВ Косач, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 4, ВЛ-10кВ Уватский |
| 62 | ПС 110 кВ Туртас, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 21, ВЛ-10кВ ЛПХ Поселок-1 |
| 63 | ПС 110 кВ Туртас, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 19, ВЛ-10кВ ЛПХ Нижний склад-1 |
| 64 | ПС 110 кВ Туртас, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 24, ВЛ-10кВ ЛПХ Нижний склад-2 |
| 65 | ПС 110 кВ Туртас, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 20, ВЛ-10кВ Лесхоз |
| 66 | ПС 110 кВ Туртас, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 26, ВЛ-10кВ ЛПХ Поселок-2 |
| 67 | ПС 110 кВ Знаменская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч.9, ВЛ-10кВ Южный-1 |
| 68 | ПС 110 кВ Знаменская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч.13, ВЛ-10кВ Северный |
| 69 | ПС 110 кВ Знаменская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч.16, ВЛ-10кВ Южный-2 |
| 70 | ПС 110 кВ Знаменская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч.14, ВЛ-10кВ Центральный |
| г. Заводоуковск |  |
| 71 | ТП-731 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 72 | ВЛ 10 кВ ф.Правда ПС Заводоуковск, оп.№ 102/1 |
| 73 | ТП-746 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 74 | ТП-747 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 75 | ТП-734 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 76 | ТП-776 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 77 | ТП-777 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 78 | ТП-773 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 79 | ТП-778 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 80 | ТП-772 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 81 | ТП-785 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 82 | ТП-771 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 83 | ТП-770 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 84 | ТП-1068 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 85 | ТП-774 10 кВ, РУ-10кВ, Ввод 10кВ |
| 86 | ПС 110 кВ Новая Заимка, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.4, ВЛ-10 Коммунальный |
| 87 | ВЛ-10кВ ф.ОПХ от ПС 220 кВ Заводоуковск, оп.19/1 |
| 88 | ПС 10 кВ ТП-431, РУ-0.4кВ, Ввод 0,4кВ Т |
| 89 | ВЛ-10кВ ф.Лебедевка, пролет между оп.№№ 260-261, СБРУН-10 кВ |
| 90 | ПС 35 кВ Арболитовая, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.8, ф. Арболитовая |
| 91 | ПС 35 кВ Комсомольская, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.11, ф.Водозабор |
| 92 | ВЛ-10кВ ф.Бикор-Водозабор от ПС 110 кВ Полевая, оп.2/1 |
| 93 | ПС 35 кВ Комсомольская, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.3, ф.Лесхоз-1 |
| 94 | ПС 35 кВ Комсомольская, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.16, ф.Лесхоз-2 |
| 95 | ПС 35 кВ Арболитовая, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.2, ф.Восточный |
| 96 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.29, ф.РП-8-1 |
| 97 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.25, ф.КПП-1 |
| 98 | ПС 10 кВ ТП-101, РУ-0.4кВ, ввод 0,4кВ Т |
| 99 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.21, ф.Детдом |
| 100 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.19, ф.Лесозавод |
| 101 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.17, ф.ЖБИ |
| 102 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.15, ф.МКЗ-1 |
| 103 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.7, ф.Мясокомбинат |
| 104 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.5, ф.Интернат-1 |
| 105 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.4, ф.РП-2-2 |
| 106 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.6, ф.Интернат-2 |
| 107 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.8, ф.ГАУ |
| 108 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.14, ф.МКЗ-2 |
| 109 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.16, ф.ДСК |
| 110 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.18, ф.С. Техникум |
| 111 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.20, ф.Пивзавод |
| 112 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.22, ф.КПП-2 |
| 113 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.26, ф.РП-8-2 |
| 114 | ПС 110 кВ Томилово, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.15, ф.МКЗ-3 |
| 115 | ПС 110 кВ Томилово, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.7, ф.Очистные сооруж |
| 116 | ПС 110 кВ Томилово, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.4, ф.МКЗ-4 |
| 117 | ПС 110 кВ Томилово, КРУН-10кВ, 3С-10кВ, яч.21, ф.ММС |
| 118 | ПС 110 кВ Томилово, КРУН-10кВ, 3С-10кВ, яч.19, ф.Ремзавод |
| 119 | ПС 110 кВ Томилово, КРУН-10кВ, 4С-10кВ, яч.22, ф.Нефтебаза |
| 120 | ПС 110 кВ Томилово, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.6, ф.Юнимилк-1 |
| 121 | ПС 110 кВ Томилово, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.3, ф.Юнимилк-2 |
| 122 | ПС 110 кВ Зиново, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.7, ф.Водозабор |
| 123 | ПС 35 кВ Стеклозавод, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.17, ф.Завод-1 |
| 124 | ПС 35 кВ Стеклозавод, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.7, ф.Поселок |
| 125 | ПС 35 кВ Стеклозавод, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.10, ф.Завод-2 |
| 126 | ПС 110 кВ Киево, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.8, ф.КРС-2 |
| 127 | ПС 110 кВ Киево, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.5, ф.Карабаш |
| 128 | ПС 110 кВ Киево, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.7, ф.Киево |
| 129 | ПС 110 кВ Новая Заимка, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.13, ф.Центр |
| 130 | ТП-813 10/0,4 кВ, Ру-10 кВ Ввод-10 кВ |
| 131 | ВЛ 10 кВ ф.Правда ПС Заводоуковск, оп.№ 27 |
| 132 | ВЛ-10кВ ф.Шорино от ПС 110 кВ Зиново, оп.207/19 |
| г. Ишим |  |
| 133 | ПС 110 кВ Стрехнино, КРУН-10 кВ, 1С-10кВ, яч.11, ВЛ-10 кВ Очистные сооружения-1 |
| 134 | ПС 110 кВ Стрехнино, КРУН-10 кВ, 2С-10кВ, яч.8, ВЛ-10 кВ Очистные сооружения-2 |
| 135 | ПС 110 кВ Стрехнино, КРУН-10 кВ, 1С-10кВ, яч.5, ВЛ-10 кВ Больничный комплекс-1 |
| 136 | ПС 110 кВ Стрехнино, КРУН-10 кВ, 2С-10кВ, яч.6, ВЛ-10 кВ Больничный комплекс-2 |
| 137 | ПС 110 кВ Стрехнино, КРУН-10 кВ, 2С-10кВ, яч.10, ВЛ-10 кВ Южный |
| 138 | ПС 110 кВ Памятных, КРУН-10 кВ, 1С-10кВ, яч.17, ВЛ-10 кВ Ворошиловка |
| 139 | ПС 110 кВ Памятных, КРУН-10 кВ, 1С-10кВ, яч.7, ВЛ-10 кВ Лесная |
| 140 | ПС 110 кВ Памятных, КРУН-10 кВ, 1С-10кВ, яч.9, ВЛ-10 кВ Роща-1 |
| 141 | ПС 110 кВ Памятных, КРУН-10 кВ, 2С-10кВ, яч.4, ВЛ-10 кВ Роща-2 |
| 142 | ПС 110 кВ Колос, КРУН-10 кВ, 1С-10кВ, яч.23, ВЛ-10 кВ Водозабор |
| 143 | ПС 110 кВ Стрехнино, КРУН-10 кВ, 1С-10кВ, яч.3, ВЛ-10 кВ Заря |
| 144 | ТП-162 10 кВ, РУ-10 кВ, ввод СШ-10 кВ |
| 145 | ВЛ-10 кВ ф.Дымковка от ПС 220 кВ Ишим, оп.8, ячейка учета 10кВ № 222 |
| 146 | Перспективная точка измерения № 1 |
| 147 | Перспективная точка измерения № 2 |
| 148 | Перспективная точка измерения № 3 |
| 149 | Перспективная точка измерения № 4 |
| 150 | Перспективная точка измерения № 5 |

Лот №2

| Перечень точек измерения АИИС КУЭ (г. Ноябрск) |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование точки измерения |
| 1 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. Л-12 |
| 2 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. Л-16 |
| 3 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. Л-24 |
| 4 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. Л-25 |
| 5 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. Л-33 |
| 6 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. Л-34 |
| 7 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. Л-36 |
| 8 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. Л-39 |
| 9 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. Л-42 |
| 10 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. Л-43 |
| 11 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. Л-45 |
| 12 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. Л-411 |
| 13 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. В-13 |
| 14 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. В-15 |
| 15 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. В-26 |
| 16 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. В-36 |
| 17 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. В-46 |
| 18 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. В-48 |
| 19 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. В-110 |
| 20 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. В-410 |
| 21 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. Г-12 |
| 22 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. Г-13 |
| 23 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. Г-16 |
| 24 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. Г-24 |
| 25 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. Г-26 |
| 26 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. Г-27 |
| 27 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. Г-29 |
| 28 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. Г-35 |
| 29 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. Г-44 |
| 30 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. Г-37 |
| 31 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. К-14 |
| 32 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. К-19 |
| 33 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. К-24 |
| 34 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. К-28 |
| 35 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. К-33 |
| 36 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. К-44 |
| 37 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. А-15 |
| 38 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. А-27 |
| 39 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. А-32 |
| 40 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. А-42 |
| 41 | ПС 110 кВ Ноябрьская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. 9, ф. Аэропорт-1 |
| 42 | ПС 110 кВ Ноябрьская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. 18, ф. Аэропорт-2 |
| 43 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. Г-18 |
| 44 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. Г-28 |
| 45 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. А-16 |
| 46 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. А-26 |
| 47 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. К-34 |
| 48 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. К-38 |
| 49 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. К-43 |
| 50 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. К-47 |
| 51 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. Л-35 |
| 52 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. Л-48 |
| 53 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. В-22 |
| 54 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. В-38 |
| 55 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. А-14 |
| 56 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. А-17 |
| 57 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. А-24 |
| 58 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. А-25 |
| 59 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. А-33 |
| 60 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. А-34 |
| 61 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. А-43 |
| 62 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. А-44 |
| 63 | РП-6 10 кВ, РУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. 10 |
| 64 | ПС 110/35/6 кВ «Янтарная», ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.№20 |
| 65 | ПС 35/6 кВ "ЦПС", КРУН-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.№18 |
| 66 | ПС 35/10 кВ "Промзона", КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.№13 |
| 67 | ПС 35/10 кВ "Промзона", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.№2 |
| 68 | ПС 35/10 кВ "Промзона", КРУН-10 кВ, ТСН-1 10/0,4 кВ, ШСН-1 0,4 кВ |
| 69 | ПС 35/10 кВ "Промзона", КРУН-10 кВ, ТСН-2 10/0,4 кВ, ШСН-2 0,4 кВ |
| 70 | ТП-192 Ввод №1 0,4 кВ |
| 71 | ТП-192 Ввод №2 0,4 кВ |
| 72 | ТП-191 Ввод №1 0,4 кВ |
| 73 | ТП-191 Ввод №2 0,4 кВ |
| 74 | ТП-532 Ввод №1 0,4 кВ |
| 75 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. В-210 |
| 76 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. В-34 |
| 77 | РП-31 ЗРУ - 10 кВ яч. №1 |
| 78 | РП-31 ЗРУ - 10 кВ яч. №2 |

Лот №3

| Перечень точек измерения АИИС КУЭ № 3 |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование точки измерения |
| ООО «Волгодонский комбинат древесных плит» Волгодонск Ростовская обл |  |
| 1 | ПС 110 кВ Приморская, ОРУ-110 кВ, Ввод 110 кВ Т-1 |
| 2 | ПС 110 кВ Приморская, ОРУ-110 кВ, Ввод 110 кВ Т-2 |
| 3 | ПС 110 кВ Приморская, ЗРУ-10 кВ, яч. 51, Фид. 51 Шлюз-14 |
| 4 | ТП-4 6 кВ, РУ-0,4 кВ, ф. № 7, Авт. ВА-51 |
| 5 | ПС 110 кВ Сайма, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч.105 |
| 6 | ПС 110 кВ Сайма, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч.206 |
| ООО «Авторемонтное предприятие» Сургут |  |
| 7 | ТП № 73П 6 кВ, КРУ-6 кВ, яч. 2 |
| 8 | ТП № 73П 6 кВ, КРУ-6 кВ, яч. 15 |
| 9 | КТПН № 83П 6 кВ, РУ-0,4 кВ, Ввод-1 |
| 10 | КТПН № 83П 6 кВ, РУ-0,4 кВ, Ввод-2 |
| АО «Облкоммунэнерго» Артемовский ГО Свердловская обл. Артемовский |  |
| 11 | ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС», КРУН – 10 кВ, 1 секция 10кВ, яч. № 1, КЛ-10кВ "Насосная ПОК-2 |
| 12 | ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС», РУ-6кВ III очереди, 1 с.ш. 6кВ, яч. №2, КЛ-6кВ «ТЭЦ-1» |
| 13 | ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС», РУ-6кВ III очереди, 1 с.ш. 6кВ, яч. №5, КЛ-6кВ «ТСН-5» |
| 14 | ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС», РУ- 6кВ машзала, 1 секция 6кВ, яч. № 5, КЛ 6кВ «Печь ПРП» |
| 15 | ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС», РУ-6кВ III очереди, 2 с.ш. 6кВ, яч. №7, КЛ-6кВ «ТЭЦ-2» |
| 16 | ПС 110/6 кВ «Теплая», КРУН – 6 кВ яч. № 5, КЛ 6кВ «ТСН-21» |
| 17 | ПС 110/6 кВ «Теплая», КРУН – 6 кВ, яч. № 3, КЛ 6кВ «ПОК-1» |
| 18 | ПС 110/6 кВ «Теплая», КРУН – 6 кВ, яч. № 4, КЛ 6кВ «ПОК-2» |
| 19 | ПС 110/6 кВ «Теплая», КРУН – 6 кВ, яч. № 16, КЛ 6кВ «ТСН-20» |
| ООО «Сургутские городские электрические сети» |  |
| 20 | КТПН 6 кВ 250 кВА №29П, РУ-0,4 кВ, Ввод Т-1 0,4 кВ |
| 21 | КТПН 6 кВ 630 кВА №51П, РУ-0,4 кВ, Ввод Т-1 0,4 кВ |
| 22 | ВРУ-0,4 кВ Здания ООО "Югорский Расчетно-информационный центр", ЩР-1, КЛ 0,4 кВ в сторону КТПН 6 кВ 630 кВА № 43 |
| 23 | ВРУ-0,4 кВ Здания ООО "Югорский Расчетно-информационный центр", ЩР-2, КЛ 0,4 кВ в сторону КТПН 6 кВ 400 кВА № 47 |
| Деловой центр (г. Москва) |  |
| 24 | ТП 10/0,4 кВ Московского офиса АО «ЭК «Восток», ввод 10 кВ Т-1 1000 кВА |
| 25 | ТП 10/0,4 кВ Московского офиса АО «ЭК «Восток», ввод 10 кВ Т-2 1000 кВА |

Приложение №2

к извещению о проведении закупки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

# Техническое предложение на участие в запросе котировок № 111/20 в электронной форме

на право заключения договора

на выполнение работ по метрологической поверке АИИС КУЭ для ГТП АО «ЭК «Восток»

1. Изучив Извещение № 111/20 о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора _________________________________, Проект Договора, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные правовые акты, сообщаем о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку на участие в закупке.

2.Мы согласны выполнить обязательства по Договору в соответствии с требованиями Извещения и условиями проекта Договора по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора.

3. Мы готовы выполнить работы на следующих условиях:

Для лота №1, №2, №3:

| Порядковый номер * | Наименование точки измерения* | Номер действующего свидетельства о поверке АИИС КУЭ* |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

Подавая заявку подтверждаем соответствие следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица, ненахождение участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя в стадии банкротства, в том числе отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре;

3) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты (за исключением случаев заключения договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных);

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных поставщиков (в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);

9) отсутствие решения об исключении, в том числе предстоящем исключении, участника закупки из ЕГРЮЛ регистрирующим органом;

10) соответствие участника закупки иным требованиям, установленным действующим законодательством, а также иным требованиям, указанным извещении о проведении закупки (в случае, если иные требования установлены извещением о проведении закупки).

Срок действия заявки 60 календарных дней с даты подведения итогов закупки.

Мы гарантируем достоверность представленной в заявке на участие в закупке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у него, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в заявке на участие в закупке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения.

В случае, если наше предложение будет признано лучшим, то берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом закупки, в соответствии с требованиями извещения о проведении закупки и условиями нашего предложения, в срок, установленный в извещении о проведении закупки.

В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя закупки, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, то обязуемся подписать данный договор на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом закупки, в соответствии с требованиями извещения о проведении закупки и условиями нашего предложения.

Мы извещены, что сведения о нас будут включены в предусмотренный законодательством Реестр недобросовестных поставщиков в следующих случаях:

        - будучи признанным победителем, мы уклонимся от заключения договора;

        - будучи участником, занявшим второе место, если победитель уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), мы уклонимся от заключения договора;

        - будучи единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре, либо участником, признанным единственным участником процедуры закупки, мы уклонимся от заключения договора;

        - будучи участником, с которым заключается договор, мы откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в извещении о проведении закупки;

        - будучи участником закупки, в своей заявке мы предоставили заведомо недостоверные сведения, существенные для принятия закупочной комиссией решения о допуске нас к участию в процедуре закупки и (или) оценки заявки, после проведения правоохранительными органами расследования в установленном порядке и установления факта предоставления недостоверных сведений, приведшего к уголовному наказанию виновных лиц.

        - если договор, заключенный с нами по результатам проведения закупки, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

Мы удостоверяем свое согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

* форма заявки на участие в закупке заполняется Участником закупки в соответствии с требованиями настоящего Извещения

Подписано ЭЦП

Приложение №3

к Извещению о поведении закупке

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и наименование Участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица), дата регистрации |  |
| 2. | Юридический адрес |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
| 4. | Фактический адрес |  |
| 5. | Должность, Ф.И.О. (полностью) руководителя исполнительного органа юридического лица либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6. | Наименование учредительного документа, на основании которого действует Участник закупки |  |
| 7. | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 8. | Факс Участника закупки(с указанием кода города) |  |
| 9. | Адрес электронной почты Участника закупки (для направления Заказчиком приглашения к участию в процедуре переторжки), web-сайт |  |
| 10. | ИНН/КПП Участника закупки |  |
| 11. | ОГРН Участника закупки |  |
| 12. | ОКПО/ОКТМО Участника закупки |  |
| 13. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты |  |
| 14. | Плательщик НДС (да/нет) |  |

___________________________________	_______________________________

(подпись руководителя (уполномоченного лица)	              (ФИО подписавшего)

Участника закупки)

М.П. 	    Дата___________________

*Анкета заполняется участником и прикрепляется в файлах заявки в форматах Microsoft Word и PDF.

Приложение №4

к извещению о проведении закупки

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

г. Москва						                                         «___» ___________ 20____г.

Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Ромашева Максима Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице _________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК с целью получения в дальнейшем Акта о соответствии системы коммерческого учета электрической энергии техническим требованиям оптового рынка поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по выполнению работ, связанных с метрологической аттестацией АИИС КУЭ, а именно:

- проведение испытаний АИИС КУЭ с целью утверждения типа единичного экземпляра АИИС КУЭ. Требования к работе изложены в Приложении 1 «Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа» к Приказу Минпромторга России № 1081 от 30.11.2009;

- разработка, аттестация и регистрация в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений методики измерений АИИС КУЭ (далее – МИ). Требования к работе изложены в ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений»;

- экспериментальные исследования и поверка АИИС (свидетельство о поверке АИИС), которое включает в себя:

- экспериментальные исследования по определению метрологических характеристик ИК;

- экспертиза результатов экспериментальных исследований по определению метрологических характеристик ИК и оформление результатов поверки ИК;

Требования к работе изложены в "Порядке проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", утвержденном Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" .

Результатом выполненных работ является подготовленная ИСПОЛНИТЕЛЕМ и переданная ЗАКАЗЧИКУ документация, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора. Подготовленная ИСПОЛНИТЕЛЕМ документация в дальнейшем будет передана ЗАКАЗЧИКОМ в адрес АО «АТС» с целью получения Акта о соответствии системы коммерческого учета.

1.2. Общее количество точек учета, в отношении которых осуществляются работы, определяется ЗАКАЗЧИКОМ и указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.

1.3. Стороны исходят из того, что документация, создаваемая на АИИС КУЭ, должна соответствовать Приложению № 11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка «Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности). Технические требования», утвержденному Решением Наблюдательного совета Ассоциации НП «Совет рынка», опубликованному на сайте в сети Интернет: www.np-sr.ru (Приложение № 11.1).

1.4. Срок выполнения работ: в течение 3 (трех) календарных месяцев с момента подписания настоящего Договора.

1.5. Место выполнения работ, объект указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.

1.6. Дальнейшее изменение настоящего Договора, Приложения № 1 к Договору возможно по письменному согласованию Сторон.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _____________________ (______________________________) рублей __________ копеек, в том числе НДС 20 %/НДС нет.

Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя все расходы ИСПОЛНИТЕЛЯ по оказанию услуг ЗАКАЗЧИКУ, в том числе налоги, пошлины, сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, накладные и транспортные расходы, страхование, а также прочие расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

2.2. Оплата работ по настоящему Договору производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения выполнения работ по настоящему Договору, подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ по Договору и получения ЗАКАЗЧИКОМ отчетных документов.

2.3. Датой оплаты работ по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка ПОДРЯДЧИКА.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень документации, которая разрабатывается и оформляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках настоящего Договора и передается ЗАКАЗЧИКУ:

- Программа испытаний с целью утверждения типа;

- Акт испытаний с целью утверждения типа единичного экземпляра АИИС КУЭ,

- Свидетельство об утверждении типа средства измерения;

- Описание типа средств измерения;

- Методика поверки измерительных каналов АИИС КУЭ;

- Свидетельство о поверке АИИС КУЭ;

- Приложение А к свидетельству о поверке;

- Методика измерений количества электрической энергии с использованием АИИС КУЭ;

- Свидетельство об аттестации МИ;

- Приложение А к свидетельству об аттестации МИ;

- Методика измерений количества электрической энергии с использованием АИИС КУЭ подсистемы «малой мощности» (в случае необходимости);

- Свидетельство об аттестации МИ с измерений количества электрической энергии с использованием АИИС КУЭ подсистемы «малой мощности» (в случае необходимости);

- Письмо о внесении в Государственный реестр МИ АИИС КУЭ;

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 5 (пяти) календарных дней, после завершения работ, представляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки работ с приложением к нему определенной п.3.1 настоящего Договора документации, а также счет-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 Налогового кодекса РФ.

3.3. ЗАКАЗЧИК в течение 5 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки и документов, указанных в п.3.1 настоящего Договора, обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

3.4. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.5.	Устранение недоделок и дефектов, возникших по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, производится им за свой счет.

3.6.	Датой окончания работ по Договору считается дата подписания акта сдачи-приемки работ по Договору.

3.7.	Создаваемая в рамках исполнения настоящего Договора документация передается ЗАКАЗЧИКУ на бумажном носителе в двух экземплярах и электронном носителе в одном экземпляре.

3.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан выставить ЗАКАЗЧИКУ счет-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 Налогового кодекса РФ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента завершения Работ. В случае, если ИСПОНИТЕЛЬ не выставляет в предусмотренный срок счет-фактуру, либо выставляет счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст. 169 Налогового кодекса РФ, ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ИСПОЛНИТЕЛЯ неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена ЗАКАЗЧИКОМ к возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу ЗАКАЗЧИКУ счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, ЗАКАЗЧИК не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения ЗАКАЗЧИКОМ из бюджета, указанных выше сумм.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ЗАКАЗЧИК обязан:

4.1.1. по письменному запросу предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ в течение 7 (семи) календарных дней с даты получения запроса, следующие имеющиеся у ЗАКАЗЧИКА в наличии документы:

- однолинейные схемы присоединения к внешней электрической сети;

- структурные схемы действующей АИИС КУЭ;

- копии действующих свидетельств о поверке измерительных компонентов АИИС КУЭ;

- опросные листы оформленные в соответствии с требованиями Приложения 11.4. Методических указаний по предоставлению информации в АО "АТС" о состоянии системы учета электроэнергии заявителя (опросные листы).

4.1.2. Согласовать либо направить обоснованные замечания на направляемые ему проекты документов, разработанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения.

4.1.3. Обеспечить допуск в электроустановки персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ и привлеченных им субподрядных организаций.

4.1.4. Принять результаты выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ досрочно или в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.1.5. Оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ работу в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором, приложениями и дополнительными соглашениями к нему.

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

4.2.1. Выполнить работы в соответствии с разделом 1 настоящего Договора и в сроки, указанные в настоящем Договоре.

4.2.2. Подготовить и передать ЗАКАЗЧИКУ документы, которые будут соответствовать требованиям и Регламентам оптового рынка.

4.2.3. Обеспечить соблюдение персоналом ИСПОЛНИТЕЛЯ (либо привлеченных подрядных организаций) общих, межотраслевых и отраслевых правил по охране труда и промышленной безопасности, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2.4. По первому требованию информировать ЗАКАЗЧИКА о ходе выполнения работ.

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе привлекать для выполнения работ по настоящему Договору субподрядные организации.

4.4. ЗАКАЗЧИК вправе проверять ход и качество работ, выполняемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ (либо привлеченных организаций), в любое время, не вмешиваясь в его деятельность.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ по его требованию неустойку в размере двойной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости работ, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, за каждый день нарушения сроков выполнения работ.

## 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению работ не позднее 3 календарных дней с даты заключения настоящего Договора.

6.2. Работы должны быть окончены в течение 3 (трех) календарных месяцев с момента заключения Договора.

При непредоставлении ЗАКАЗЧИКОМ полного комплекта документации в соответствии с п.п. 4.1.1 настоящего Договора (не требующей доработки и (или) проведения дополнительных работ) срок окончания работ отодвигается соразмерно сроку непредставления указанной документации.

### 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1.	 ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что качество работ соответствует требованиям настоящего Договора, требованиям Регламентов оптового рынка, и требованиям действующих нормативно-правовых актов РФ.

7.2. Если в течение 36 месяцев с момента сдачи работ будет выявлено, что качество работ не отвечало указанным требованиям на момент их сдачи, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан при получении соответствующего письменного требования от Заказчика устранить выявленные недостатки за свой счет в течение срока, определенного ЗАКАЗЧИКОМ и по требованию ЗАКАЗЧИКА внести изменения в документацию в сроки, определенные ЗАКАЗЧИКОМ, в том случае, если документация не соответствует  требованиям и Регламентам оптового рынка и/или к документации, подготовленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ, получены замечания от АО «АТС».

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе землетрясение, пожар, забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов и т.д. Обстоятельства форс-мажор должны быть подтверждены документом компетентного государственного органа.

8.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

### 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они составлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

9.3. ЗАКАЗЧИК может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив ИСПОЛНИТЕЛЮ часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения настоящего Договора.

9.5. Стороны исходят из того, что им известно содержание Регламентов оптового рынка электрической энергии (мощности) и Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка, утвержденных Наблюдательным советом Ассоциации НП «Совет рынка» и опубликованных в сети Интернет: www.np-sr.ru, и Стороны соглашается применять указанные документы в целях регулирования отношений по настоящему Договору.

9.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, выполнения, нарушения, прекращения или действительности, разрешаются Сторонами с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Все претензии по настоящему Договору должны оформляться письменно. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в течение 15 календарных дней с момента направления претензии. Споры и разногласия, по которым Стороны не достигли согласия по результатам претензионного порядка подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

9.7	ИСПОЛНИТЕЛЬ является коммерческим представителем в соответствии со статьей 184 ГК РФ при совершении юридических и иных действий для метрологической аттестации АИИС КУЭ Общества, а именно: по привлечению лиц, аккредитованных в установленном порядке в области обеспечения единства измерений, путем заключения договоров на осуществление данных работ; по обращению в компетентные органы с целью получения документов, подтверждающих поверку АИИС и регистрацию в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений методики измерений АИИС КУЭ и иные действия, необходимые для выполнения настоящего Договора.

9.8. Стороны признают юридическую силу за перепиской и документами (содержимым электронных писем), подписанными сторонами/стороной настоящего договора неквалифицированными и/или квалифицированными электронными цифровыми подписями, пересылаемыми по адресам электронной почты, указанным в настоящем договоре, и посредством её, а также через систему ЭДО (Диадок, Сбис и пр.). Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам, в отсутствие такого уведомления исполнение, произведенной другой Стороной настоящего договора с учетом имеющейся у нее информации, признается надлежащим.

Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки, уведомления, претензии, соглашения, протоколы разногласий, дополнительные соглашения, а также иная деловая корреспонденция и документы, направление которых предусмотрено действующим законодательством, отправленные через систему ЭДО (Диадок, Сбис и пр.) или с адресов и на адреса электронной почты, указанных в настоящем договоре, и подписанные неквалифицированными и/или квалифицированными электронными цифровыми подписями являются исходящими документами от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон. Такие письма и документы являются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью (статья 6 ФЗ «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от 06.04.2011).

Также стороны договорились, что при принятии одной стороной договора приглашения, направленного другой стороной в системе ЭДО (Диадок, Сбис и пр.) для обмена документами либо получение уведомления о готовности использования системы ЭДО, либо подписание Сторонами первого электронного документа в системе ЭДО означает согласие сторон на обмен (отправление/получение/подписание) всеми перечисленными в настоящем пункте документами, в том числе и первичными документами, с использованием систем ЭДО (Диадок, Сбис и пр.), дополнительного подписания сторонами соглашения о переходе на электронный документооборот не требуется.

9.9. Приложения к настоящему Договору.

9.9.1. Приложение № 1: Перечень точек измерения подлежащих метрологической аттестации.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: |  | Исполнитель: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «ЭК «Восток» Юридический адрес: 119121, г. Москва, ул. Бурденко, д. 22 Почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Бурденко, д. 22 Телефон: (495) 775-24-97 E-mail: info@vostok-electra.ru ОГРН 1037739123696 от 17.01.2003г. ИНН 7705424509 КПП 997650001 ОКПО 58147624 р/с 40702810301000000354 АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», г. Москва к/с 30101810545250000710 в Г. У. Банка России по Центральному федеральному округу БИК 044525710 _________________ /М.П. Ромашев |  | _________________ / |  |  |

Лот № 1

Приложение № 1 к Договору № ____________________ от «___» _________2020 г.

Перечень точек измерения подлежащих метрологической аттестации

Объект: АИИС КУЭ АО «ЭК «Восток»

| № п/п | Наименование точки измерения |
| --- | --- |
| г. Тобольск |  |
| 1 | ВЛ-10 кВ ф.Сузгун от ПС 110 кВ Тобольская, оп.44 |
| 2 | ТП-227 (2196) 10кВ, РУ-0,4кВ, ввод 0,4кВ Т |
| 3 | ВЛ-10 кВ Михайловка от ПС 110 кВ Волгинская, оп.53, отп. в сторону ТП-76 |
| 4 | ТП-49/л 10кВ, РУ-0,4кВ, ввод 0,4кВ Т |
| 5 | ПС 110 кВ Вузгородок, ОПУ-110кВ, ввод 110кВ Т-1 |
| 6 | ПС 110 кВ Вузгородок, ОПУ-110кВ, ввод 110кВ Т-2 |
| 7 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 35, ВЛ-10кВ Мкр-6-1 |
| 8 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 33, ВЛ-10кВ Мкр-7-1 |
| 9 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 31, ВЛ-10кВ Мкр-8-1 |
| 10 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 21, ВЛ-10кВ Мкр-7А-1 |
| 11 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 17, ВЛ-10кВ КНС-17-1 |
| 12 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 13, ВЛ-10кВ Пединститут |
| 13 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 16, ВЛ-10кВ Мкр-6-2 |
| 14 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 18, ВЛ-10кВ Мкр-7-2 |
| 15 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 22, ВЛ-10кВ Мкр-8-2 |
| 16 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 24, ВЛ-10кВ Мкр-7А-2 |
| 17 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 26, ВЛ-10кВ КНС-17-2 |
| 18 | ПС 110 кВ Тобольская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 28, ВЛ-10кВ Биофабрика |
| 19 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 22, ВЛ-10кВ РП-9-2 |
| 20 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 31, ВЛ-10кВ РП-10-1 |
| 21 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 20, ВЛ-10кВ Хлебозавод-2 |
| 22 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 10, ВЛ-10кВ РП-8-4 |
| 23 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 12, ВЛ-10кВ РП Горкотельная-2 |
| 24 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 14, ВЛ-10кВ РП-5-2 |
| 25 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 13, ВЛ-10кВ РП-8-3 |
| 26 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 32, ВЛ-10кВ РП-10-2 |
| 27 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 9, ВЛ-10кВ РП Горкотельная-1 |
| 28 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 7, ВЛ-10кВ РП-5-1 |
| 29 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 21, ВЛ-10кВ РП-9-1 |
| 30 | ПС 110 кВ Волгинская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 25, ВЛ-10кВ Хлебозавод-1 |
| 31 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 2, ВЛ-10кВ ЯЦ-1 |
| 32 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 3, ВЛ-10кВ Пивзавод |
| 33 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 8, ВЛ-10кВ Драмтеатр |
| 34 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 10, ВЛ-10кВ Нефтяник-2 |
| 35 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 13, ВЛ-10кВ Водозабор |
| 36 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 14, ВЛ-10кВ ЯЦ-2 |
| 37 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 16, ВЛ-10кВ СМУ-21 |
| 38 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 17, ВЛ-10кВ Нефтяник-1 |
| 39 | ПС 35 кВ Городская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 18, ВЛ-10кВ Ермак |
| 40 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 9, ВЛ-10кВ Очистные |
| 41 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 7, ВЛ-10кВ Поселок-1 |
| 42 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 2, ВЛ-10кВ Поселок-4 |
| 43 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 4, ВЛ-10кВ Котельная-1 |
| 44 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 24, ВЛ-10кВ Котельная-2 |
| 45 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 23, ВЛ-10кВ Поселок-2 |
| 46 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 21, ВЛ-10кВ Поселок-3 |
| 47 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 18, ВЛ-10кВ Южный |
| 48 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 17, ВЛ-10кВ ТНХК-1 |
| 49 | ПС 110 кВ Речпорт, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 16, ВЛ-10кВ Водозабор |
| 50 | ПС 110 кВ Затон, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 4, ВЛ-10кВ Судоверфь-2 |
| 51 | ПС 110 кВ Затон, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 3, ВЛ-10кВ База |
| 52 | ПС 110 кВ Затон, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 9, ВЛ-10кВ Судоверьфь-1 |
| 53 | ПС 110 кВ Затон, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 21, ВЛ-10кВ Судоверьфь-3 |
| 54 | ПС 110 кВ Сумкино, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 12, ВЛ-10кВ Поселок |
| 55 | ПС 110 кВ Сумкино, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 20, ВЛ-10кВ Котельная |
| 56 | ПС 110 кВ Байкалово, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 2, ВЛ-10кВ Байкалово |
| 57 | ПС 110 кВ Ульяновская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 10, ВЛ-10кВ Маслозавод |
| 58 | ПС 110 кВ Ульяновская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 7, ВЛ-10кВ Вагай-1 |
| 59 | ПС 35 кВ Дубровное, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 8, ВЛ-10кВ Комхоз |
| 60 | ПС 110 кВ Косач, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 5, ВЛ-10кВ Райцентр |
| 61 | ПС 110 кВ Косач, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 4, ВЛ-10кВ Уватский |
| 62 | ПС 110 кВ Туртас, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 21, ВЛ-10кВ ЛПХ Поселок-1 |
| 63 | ПС 110 кВ Туртас, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч. 19, ВЛ-10кВ ЛПХ Нижний склад-1 |
| 64 | ПС 110 кВ Туртас, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 24, ВЛ-10кВ ЛПХ Нижний склад-2 |
| 65 | ПС 110 кВ Туртас, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 20, ВЛ-10кВ Лесхоз |
| 66 | ПС 110 кВ Туртас, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч. 26, ВЛ-10кВ ЛПХ Поселок-2 |
| 67 | ПС 110 кВ Знаменская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч.9, ВЛ-10кВ Южный-1 |
| 68 | ПС 110 кВ Знаменская, РУ-10кВ, 1С-10кВ, яч.13, ВЛ-10кВ Северный |
| 69 | ПС 110 кВ Знаменская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч.16, ВЛ-10кВ Южный-2 |
| 70 | ПС 110 кВ Знаменская, РУ-10кВ, 2С-10кВ, яч.14, ВЛ-10кВ Центральный |
| г. Заводоуковск |  |
| 71 | ТП-731 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 72 | ВЛ 10 кВ ф.Правда ПС Заводоуковск, оп.№ 102/1 |
| 73 | ТП-746 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 74 | ТП-747 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 75 | ТП-734 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 76 | ТП-776 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 77 | ТП-777 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 78 | ТП-773 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 79 | ТП-778 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 80 | ТП-772 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 81 | ТП-785 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 82 | ТП-771 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 83 | ТП-770 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 84 | ТП-1068 10 кВ, РУ-0.4кВ, Ввод 0.4кВ Т |
| 85 | ТП-774 10 кВ, РУ-10кВ, Ввод 10кВ |
| 86 | ПС 110 кВ Новая Заимка, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.4, ВЛ-10 Коммунальный |
| 87 | ВЛ-10кВ ф.ОПХ от ПС 220 кВ Заводоуковск, оп.19/1 |
| 88 | ПС 10 кВ ТП-431, РУ-0.4кВ, Ввод 0,4кВ Т |
| 89 | ВЛ-10кВ ф.Лебедевка, пролет между оп.№№ 260-261, СБРУН-10 кВ |
| 90 | ПС 35 кВ Арболитовая, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.8, ф. Арболитовая |
| 91 | ПС 35 кВ Комсомольская, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.11, ф.Водозабор |
| 92 | ВЛ-10кВ ф.Бикор-Водозабор от ПС 110 кВ Полевая, оп.2/1 |
| 93 | ПС 35 кВ Комсомольская, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.3, ф.Лесхоз-1 |
| 94 | ПС 35 кВ Комсомольская, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.16, ф.Лесхоз-2 |
| 95 | ПС 35 кВ Арболитовая, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.2, ф.Восточный |
| 96 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.29, ф.РП-8-1 |
| 97 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.25, ф.КПП-1 |
| 98 | ПС 10 кВ ТП-101, РУ-0.4кВ, ввод 0,4кВ Т |
| 99 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.21, ф.Детдом |
| 100 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.19, ф.Лесозавод |
| 101 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.17, ф.ЖБИ |
| 102 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.15, ф.МКЗ-1 |
| 103 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.7, ф.Мясокомбинат |
| 104 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.5, ф.Интернат-1 |
| 105 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.4, ф.РП-2-2 |
| 106 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.6, ф.Интернат-2 |
| 107 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.8, ф.ГАУ |
| 108 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.14, ф.МКЗ-2 |
| 109 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.16, ф.ДСК |
| 110 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.18, ф.С. Техникум |
| 111 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.20, ф.Пивзавод |
| 112 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.22, ф.КПП-2 |
| 113 | ПС 110 кВ Ялуторовск, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.26, ф.РП-8-2 |
| 114 | ПС 110 кВ Томилово, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.15, ф.МКЗ-3 |
| 115 | ПС 110 кВ Томилово, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.7, ф.Очистные сооруж |
| 116 | ПС 110 кВ Томилово, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.4, ф.МКЗ-4 |
| 117 | ПС 110 кВ Томилово, КРУН-10кВ, 3С-10кВ, яч.21, ф.ММС |
| 118 | ПС 110 кВ Томилово, КРУН-10кВ, 3С-10кВ, яч.19, ф.Ремзавод |
| 119 | ПС 110 кВ Томилово, КРУН-10кВ, 4С-10кВ, яч.22, ф.Нефтебаза |
| 120 | ПС 110 кВ Томилово, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.6, ф.Юнимилк-1 |
| 121 | ПС 110 кВ Томилово, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.3, ф.Юнимилк-2 |
| 122 | ПС 110 кВ Зиново, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.7, ф.Водозабор |
| 123 | ПС 35 кВ Стеклозавод, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.17, ф.Завод-1 |
| 124 | ПС 35 кВ Стеклозавод, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.7, ф.Поселок |
| 125 | ПС 35 кВ Стеклозавод, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.10, ф.Завод-2 |
| 126 | ПС 110 кВ Киево, КРУН-10кВ, 2С-10кВ, яч.8, ф.КРС-2 |
| 127 | ПС 110 кВ Киево, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.5, ф.Карабаш |
| 128 | ПС 110 кВ Киево, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.7, ф.Киево |
| 129 | ПС 110 кВ Новая Заимка, КРУН-10кВ, 1С-10кВ, яч.13, ф.Центр |
| 130 | ТП-813 10/0,4 кВ, Ру-10 кВ Ввод-10 кВ |
| 131 | ВЛ 10 кВ ф.Правда ПС Заводоуковск, оп.№ 27 |
| 132 | ВЛ-10кВ ф.Шорино от ПС 110 кВ Зиново, оп.207/19 |
| г. Ишим |  |
| 133 | ПС 110 кВ Стрехнино, КРУН-10 кВ, 1С-10кВ, яч.11, ВЛ-10 кВ Очистные сооружения-1 |
| 134 | ПС 110 кВ Стрехнино, КРУН-10 кВ, 2С-10кВ, яч.8, ВЛ-10 кВ Очистные сооружения-2 |
| 135 | ПС 110 кВ Стрехнино, КРУН-10 кВ, 1С-10кВ, яч.5, ВЛ-10 кВ Больничный комплекс-1 |
| 136 | ПС 110 кВ Стрехнино, КРУН-10 кВ, 2С-10кВ, яч.6, ВЛ-10 кВ Больничный комплекс-2 |
| 137 | ПС 110 кВ Стрехнино, КРУН-10 кВ, 2С-10кВ, яч.10, ВЛ-10 кВ Южный |
| 138 | ПС 110 кВ Памятных, КРУН-10 кВ, 1С-10кВ, яч.17, ВЛ-10 кВ Ворошиловка |
| 139 | ПС 110 кВ Памятных, КРУН-10 кВ, 1С-10кВ, яч.7, ВЛ-10 кВ Лесная |
| 140 | ПС 110 кВ Памятных, КРУН-10 кВ, 1С-10кВ, яч.9, ВЛ-10 кВ Роща-1 |
| 141 | ПС 110 кВ Памятных, КРУН-10 кВ, 2С-10кВ, яч.4, ВЛ-10 кВ Роща-2 |
| 142 | ПС 110 кВ Колос, КРУН-10 кВ, 1С-10кВ, яч.23, ВЛ-10 кВ Водозабор |
| 143 | ПС 110 кВ Стрехнино, КРУН-10 кВ, 1С-10кВ, яч.3, ВЛ-10 кВ Заря |
| 144 | ТП-162 10 кВ, РУ-10 кВ, ввод СШ-10 кВ |
| 145 | ВЛ-10 кВ ф.Дымковка от ПС 220 кВ Ишим, оп.8, ячейка учета 10кВ № 222 |
| 146 | Перспективная точка измерения № 1 |
| 147 | Перспективная точка измерения № 2 |
| 148 | Перспективная точка измерения № 3 |
| 149 | Перспективная точка измерения № 4 |
| 150 | Перспективная точка измерения № 5 |

| ЗАКАЗЧИК АО «ЭК «Восток» _________________ /М.П. Ромашев | ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________ /__________________/ |
| --- | --- |

Лот № 2

Приложение № 1 к Договору № ____________________ от «___» _________2020 г.

Перечень точек измерения подлежащих метрологической аттестации

Объект: АИИС КУЭ АО «ЭК «Восток»

| № п/п | Наименование точки измерения |
| --- | --- |
| г. Ноябрьск |  |
| 1 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. Л-12 |
| 2 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. Л-16 |
| 3 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. Л-24 |
| 4 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. Л-25 |
| 5 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. Л-33 |
| 6 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. Л-34 |
| 7 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. Л-36 |
| 8 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. Л-39 |
| 9 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. Л-42 |
| 10 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. Л-43 |
| 11 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. Л-45 |
| 12 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. Л-411 |
| 13 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. В-13 |
| 14 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. В-15 |
| 15 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. В-26 |
| 16 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. В-36 |
| 17 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. В-46 |
| 18 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. В-48 |
| 19 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. В-110 |
| 20 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. В-410 |
| 21 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. Г-12 |
| 22 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. Г-13 |
| 23 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. Г-16 |
| 24 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. Г-24 |
| 25 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. Г-26 |
| 26 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. Г-27 |
| 27 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. Г-29 |
| 28 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. Г-35 |
| 29 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. Г-44 |
| 30 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. Г-37 |
| 31 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. К-14 |
| 32 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. К-19 |
| 33 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. К-24 |
| 34 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. К-28 |
| 35 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. К-33 |
| 36 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. К-44 |
| 37 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. А-15 |
| 38 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. А-27 |
| 39 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. А-32 |
| 40 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. А-42 |
| 41 | ПС 110 кВ Ноябрьская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. 9, ф. Аэропорт-1 |
| 42 | ПС 110 кВ Ноябрьская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. 18, ф. Аэропорт-2 |
| 43 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. Г-18 |
| 44 | ПС 110 кВ Городская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. Г-28 |
| 45 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. А-16 |
| 46 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. А-26 |
| 47 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. К-34 |
| 48 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. К-38 |
| 49 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. К-43 |
| 50 | ПС 110 кВ Комплект, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. К-47 |
| 51 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. Л-35 |
| 52 | ПС 110 кВ Летняя, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. Л-48 |
| 53 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. В-22 |
| 54 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. В-38 |
| 55 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. А-14 |
| 56 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч. А-17 |
| 57 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. А-24 |
| 58 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. А-25 |
| 59 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. А-33 |
| 60 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. А-34 |
| 61 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. А-43 |
| 62 | ПС 110 кВ Адмиральская, ЗРУ-10 кВ, 4С-10 кВ, яч. А-44 |
| 63 | РП-6 10 кВ, РУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. 10 |
| 64 | ПС 110/35/6 кВ «Янтарная», ЗРУ-6 кВ, 1 с.ш. 6 кВ, яч.№20 |
| 65 | ПС 35/6 кВ "ЦПС", КРУН-6 кВ, 2 с.ш. 6 кВ, яч.№18 |
| 66 | ПС 35/10 кВ "Промзона", КРУН-10 кВ, 1 с.ш. 10 кВ, яч.№13 |
| 67 | ПС 35/10 кВ "Промзона", КРУН-10 кВ, 2 с.ш. 10 кВ, яч.№2 |
| 68 | ПС 35/10 кВ "Промзона", КРУН-10 кВ, ТСН-1 10/0,4 кВ, ШСН-1 0,4 кВ |
| 69 | ПС 35/10 кВ "Промзона", КРУН-10 кВ, ТСН-2 10/0,4 кВ, ШСН-2 0,4 кВ |
| 70 | ТП-192 Ввод №1 0,4 кВ |
| 71 | ТП-192 Ввод №2 0,4 кВ |
| 72 | ТП-191 Ввод №1 0,4 кВ |
| 73 | ТП-191 Ввод №2 0,4 кВ |
| 74 | ТП-532 Ввод №1 0,4 кВ |
| 75 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч. В-210 |
| 76 | ПС 110 кВ Владимирская, ЗРУ-10 кВ, 3С-10 кВ, яч. В-34 |
| 77 | РП-31 ЗРУ - 10 кВ яч. №1 |
| 78 | РП-31 ЗРУ - 10 кВ яч. №2 |

| ЗАКАЗЧИК АО «ЭК «Восток» _________________ /М.П. Ромашев | ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________ /__________________/ |
| --- | --- |

Лот № 3

Приложение № 1 к Договору № ____________________ от «___» _________2020 г.

Перечень точек измерения подлежащих метрологической аттестации

Объект: АИИС КУЭ АО «ЭК «Восток»

| № п/п | Наименование точки измерения |
| --- | --- |
| ООО «Волгодонский комбинат древесных плит» Волгодонск Рост обл |  |
| 1 | ПС 110 кВ Приморская, ОРУ-110 кВ, Ввод 110 кВ Т-1 |
| 2 | ПС 110 кВ Приморская, ОРУ-110 кВ, Ввод 110 кВ Т-2 |
| 3 | ПС 110 кВ Приморская, ЗРУ-10 кВ, яч. 51, Фид. 51 Шлюз-14 |
| 4 | ТП-4 6 кВ, РУ-0,4 кВ, ф. № 7, Авт. ВА-51 |
| 5 | ПС 110 кВ Сайма, ЗРУ-10 кВ, 1С-10 кВ, яч.105 |
| 6 | ПС 110 кВ Сайма, ЗРУ-10 кВ, 2С-10 кВ, яч.206 |
| ООО «Авторемонтное предприятие» Сургут |  |
| 7 | ТП № 73П 6 кВ, КРУ-6 кВ, яч. 2 |
| 8 | ТП № 73П 6 кВ, КРУ-6 кВ, яч. 15 |
| 9 | КТПН № 83П 6 кВ, РУ-0,4 кВ, Ввод-1 |
| 10 | КТПН № 83П 6 кВ, РУ-0,4 кВ, Ввод-2 |
| АО «Облкоммунэнерго» Артемовский ГО сверд обл к Артемовский |  |
| 11 | ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС», КРУН – 10 кВ, 1 секция 10кВ, яч. № 1, КЛ-10кВ "Насосная ПОК-2 |
| 12 | ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС», РУ-6кВ III очереди, 1 с.ш. 6кВ, яч. №2, КЛ-6кВ «ТЭЦ-1» |
| 13 | ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС», РУ-6кВ III очереди, 1 с.ш. 6кВ, яч. №5, КЛ-6кВ «ТСН-5» |
| 14 | ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС», РУ- 6кВ машзала, 1 секция 6кВ, яч. № 5, КЛ 6кВ «Печь ПРП» |
| 15 | ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС», РУ-6кВ III очереди, 2 с.ш. 6кВ, яч. №7, КЛ-6кВ «ТЭЦ-2» |
| 16 | ПС 110/6 кВ «Теплая», КРУН – 6 кВ яч. № 5, КЛ 6кВ «ТСН-21» |
| 17 | ПС 110/6 кВ «Теплая», КРУН – 6 кВ, яч. № 3, КЛ 6кВ «ПОК-1» |
| 18 | ПС 110/6 кВ «Теплая», КРУН – 6 кВ, яч. № 4, КЛ 6кВ «ПОК-2» |
| 19 | ПС 110/6 кВ «Теплая», КРУН – 6 кВ, яч. № 16, КЛ 6кВ «ТСН-20» |
| ООО «Сургутские городские электрические сети» |  |
| 20 | КТПН 6 кВ 250 кВА №29П, РУ-0,4 кВ, Ввод Т-1 0,4 кВ |
| 21 | КТПН 6 кВ 630 кВА №51П, РУ-0,4 кВ, Ввод Т-1 0,4 кВ |
| 22 | ВРУ-0,4 кВ Здания ООО "Югорский Расчетно-информационный центр", ЩР-1, КЛ 0,4 кВ в сторону КТПН 6 кВ 630 кВА № 43 |
| 23 | ВРУ-0,4 кВ Здания ООО "Югорский Расчетно-информационный центр", ЩР-2, КЛ 0,4 кВ в сторону КТПН 6 кВ 400 кВА № 47 |
| Деловой центр (г. Москва) |  |
| 24 | ТП 10/0,4 кВ Московского офиса АО «ЭК «Восток», ввод 10 кВ Т-1 1000 кВА |
| 25 | ТП 10/0,4 кВ Московского офиса АО «ЭК «Восток», ввод 10 кВ Т-2 1000 кВА |

| ЗАКАЗЧИК АО «ЭК «Восток» _________________ /М.П. Ромашев | ИСПОЛНИТЕЛЬ _________________ /__________________/ |
| --- | --- |