УтверждЕНО

Приказом АО «РИЦ»

№ПЗ-РИЦ-2020-0027

от «25» мая 2020г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ № ЭЗП – 07/20

о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку приборов для нужд АО «РИЦ

1.Термины и определения

В документации о закупке о проведении запроса предложений в электронной форме (далее по тексту Документация) и во всех документах, связанных с проведением запроса предложений в электронной форме (далее по тексту – закупка), используются нижеследующие термины в нижеуказанных их значениях.

Заказчик закупки: Акционерное общество «Региональный информационный центр» (далее по тексту - «Общество») (ОГРН 1106671017947, ИНН 6671332911, КПП 66710001).

Юридический адрес: Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14/5.

Почтовый адрес: Россия, 620063, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14/5.

Адрес электронной почты: zakupki@ricso.ru.

Контактный телефон: 8 (343) 286-80-62 (доб. 7086)

Контактное лицо: Парчук Елизавета Петровна

Документация о проведении запроса предложений в электронной форме: Документация, утвержденная Заказчиком, содержащее установленные Заказчиком требования к качеству, характеристикам товаров, работ, услуг, требования и иные показатели, связанные с определением соответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг потребностям Заказчика.

Закупочный орган Заказчика: комиссия, созданная Заказчиком для проведения закупочных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также внутренними нормативными актами. Закупочным органом осуществляется: прием заявок на участие в закупке, отбор Участников закупки, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, определение победителя закупки, а также иные полномочия согласно действующему законодательству и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «РИЦ», утвержденного протоколом Совета директоров № 3/2020 от «15» мая 2020 г. (ред. №4) (далее по тексту - Положение).

Единая информационная система в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru. (далее – ЕИС).

Сайт Заказчика: www.ricso.ru.

Электронная торговая площадка (ЭТП): РТС-тендер www.rts-tender.ru.

Предмет закупки: это товары, работы или услуги, которые приобретаются Заказчиком.

Адрес для возможных жалоб: info@ricso.ru.

Закупка: запрос предложений в электронной форме

Запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту – Закон 223-ФЗ), и Положения о закупке товаров, работ и услуг АО «РИЦ», утвержденного протоколом Совета директоров № 3/2020 от «15» мая 2020 г. (ред.№4) (далее - Положение), регламентом и с использованием функционала электронной торговой площадки (далее по тексту – ЭТП).

Запрос предложений в электронной форме – организуемая и проводимая организатором запроса предложений с использованием функционала ЭТП процедура закупки, при которой комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленной в Документации, определяет Участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения Договора на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Документация и Документация о проведении закупки (далее по тексту  - Документация) - утвержденное в установленном порядке документация, содержащее сведения о составе товаров (работ, услуг), право на заключение Договора, на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), которых является предметом закупки, об условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи заявки Участником закупки, правилах выбора Победителя закупки, а также об условиях заключаемого по результатам закупки Договора. Документация размещается в ЕИС) и опубликовывается на ЭТП одновременно с размещением проекта Договора.

Заявка на участие в закупке – комплект документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Заказчику в форме электронного документа через ЭТП по форме и в порядке, установленным настоящей Документацией и регламентом ЭТП.

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, или документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме, подписанный квалифицированной электронной подписью, условия и порядок признания юридической силы которого установлены федеральным законодательством об электронной подписи.

Электронная торговая площадка - электронная информационная система, программно-аппаратный комплекс которой может обеспечить проведение закупок в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Оператор электронной торговой площадки (далее по тексту – оператор ЭТП) - понимается являющееся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Закона 223-ФЗ. Функционирование ЭТП осуществляется в соответствии с правилами, действующими на ЭТП, и соглашением, заключенным между заказчиком и оператором электронной площадки.

Закупочный орган Заказчика: комиссия, созданная Заказчиком для проведения закупочных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также внутренними нормативными актами. Закупочным органом осуществляется: прием заявок на участие в закупке, отбор Участников закупки, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, определение Победителя закупки, а также иные полномочия согласно действующему законодательству и Положению.

Участник закупки (далее по тексту - Участник) - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в Документации. Участником любой закупки, осуществляемой Заказчиком в рамках Положения, являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства.

Уполномоченное лицо Участника закупки: лицо, обладающее полномочиями на осуществление действий от имени Участника, подтверждёнными надлежащим образом оформленным документом, представленным в составе заявки.

Победитель закупки (далее - Победитель) – Участник закупки, предложивший лучшие условия выполнения Договора в соответствии с критериями, установленными в Документации.

Договор: Договор(-ы), заключаемый(-е) по результатам закупочной процедуры.

Электронная подпись: усиленная квалифицированная электронная подпись.

Электронная торговая площадка (далее – ЭТП) - электронная информационная система, программно-аппаратный комплекс которой может обеспечить проведение закупок в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Общие положения

2.1. Заказчик проводит закупку в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Документацией, Законом 223-ФЗ, Положением, а также регламентом и с использованием функционала ЭТП.

2.2. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении закупки, предмет и условия которого указаны в Информационной карте настоящей Документацией (далее – Информационная карта), и о возможности подавать заявки на участие в закупке путем публикации Документации на ЭТП, на сайте Заказчика, а в случае если начальная (максимальная) цена Договора превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, то и в ЕИС.

2.3. Участник, признанный Победителем, обязан выполнить обязательства по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг на условиях заключенного сторонами по результатам закупки Договора, составленного в соответствии с требованиями и условиями настоящей Документацией, указанными соответствующим Участником в Заявке на участие в закупке.

2.4. Место, условия, сроки поставки (выполнения, оказания) и краткая характеристика товаров (работ, услуг) указаны в Информационной карте.

2.5. Начальная (максимальная) цена Договора указана в Информационной карте.

2.6. Заказчик финансирует Договор, который будет заключен по результатам закупки, за счет собственных средств.

2.7. Порядок оплаты за товары (работы, услуги) указан в Информационной карте и окончательно определяется с учетом предложения Победителя.

2.8. К участию в закупке допускаются лица, отвечающие следующим обязательным требованиям:

Участник - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком;

соответствие Участника требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

Участник должен быть правомочен заключать Договор по итогам закупки;

не проведение ликвидации Участника – юридического лица, не нахождение Участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя в стадии банкротства, в том числе отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства;

не приостановление деятельности участника закупочной процедуры в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупочной процедуре;

обладание Участником исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает права на такие результаты (за исключением случаев заключения Договора на создание произведения науки, программ для ЭВМ и баз данных);

2.8.7. отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2.8.8. соответствие Участника требованиям, установленным действующим законодательством, а также требованиям, указанным в пункте 11 Информационной карты.

2.9. Участник не допускается Закупочным органом к участию в процедурах закупки в случае:

2.9.1. несоответствие предмета заявки на участие в конкурентной закупке предмету закупки, указанному в документации о конкурентной закупке, в том числе по количественным показателям (несоответствие количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг);

2.9.2. отсутствие документов, определенных документацией о конкурентной закупке (Документации о проведении запроса предложений), либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике конкурентной закупки или о закупаемых товарах (работах, услугах);

2.9.3. отсутствие обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, если в документации о конкурентной закупке (Документации о проведении запроса предложений) установлено данное требование;

2.9.4. наличие предложения о цене договора (цене лота) (товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурентной закупки), превышающего установленную начальную (максимальную) цену договора (лота);

2.9.5. наличие в таких заявках предложения о цене единицы товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, превышающего начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, установленные в документации о конкурентной закупке;

2.9.6. несоответствие участника конкурентной закупки требованиям, указанным в п. 2.8. Документации о проведении запроса предложений;

2.9.7. наличие в заявке на участие в конкурентной закупке недостоверных сведений, несоответствия участника закупки, а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) установленным документацией о конкурентной закупке (Документации о проведении запроса предложений) требованиям к участникам закупок, соисполнителям (субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке (Документации о проведении запроса предложений) к товарам, работам, услугам, являющимся предметом закупки.

2.10. Заказчик, Закупочный орган обязаны отстранить Участника от участия в закупке на любом этапе ее проведения в следующих случаях:

2.10.1. установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником в составе заявки на участие в закупке, в том числе за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

2.10.2. установления факта проведения ликвидации Участника– юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2.10.3. установления факта приостановления деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.10.4. установления факта наличия сведений об Участнике в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных поставщиков;

2.10.5. установления факта отсутствия у Участника определенных прав на результаты интеллектуальной деятельности;

2.11. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке, участием в закупке и заключением Договора.

3. Документы по предмету закупки

3.1. Содержание и предоставление Документации

3.1.1. Настоящая Документация включает документы, являющиеся приложениями к настоящей Документацией, а также изменения и дополнения, вносимые в порядке, предусмотренном пунктом 3.3 настоящего Раздела.

3.1.2. Настоящая Документация содержит требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим характеристикам товаров, требования к их безопасности, требования к результатам поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и иные показатели, связанные с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям Заказчика.

3.1.3. Настоящая Документация доступно для ознакомления и скачивания в ЕИС и на ЭТП в свободном доступе.

3.2. Разъяснение положений Документация

Любой Участник закупки вправе направить Заказчику в порядке, предусмотренном положениями Документации о закупке, запрос о даче разъяснений положений Документации в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений Документации и опубликовывает их на ЭТП, размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания Участника, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Разъяснения положений Документации не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта Договора.

3.3. Внесение изменений в Документацию

Заказчик может в сроки, установленные Положением и (или) Документацией вносить изменения и дополнения в Документацию.

Изменения, вносимые в Документацию, опубликовываются на ЭТП и размещаются в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в Документацию, (кроме случаев продления сроков проведения процедуры закупки) срок подачи заявок на участие в закупке продлевается таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного положениями Документации для данного способа закупки.

3.3.2. Изменения, вносимые в Документацию, являются неотъемлемой частью Документацию с момента их утверждения уполномоченным лицом Заказчика и опубликовываются на ЭТП, размещаются в ЕИС в соответствии с п. 3.3.1. настоящей Документацией.

3.3.3. Участники самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в Документацию о проведении закупки.

3.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник не ознакомился с опубликованными надлежащим образом изменениями, внесенными в Документацию.

3.4. Отказ от проведения закупки

3.4.1. Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

3.4.2. Решение об отмене закупки опубликовываются на ЭТП и размещается в ЕИС в день принятия этого решения.

4. Заявки на участие в закупке

4.1. Содержание заявки на участие в закупке

4.1.1.  Для участия в закупке Участник закупки предоставляет согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявку на участие в закупке, указанным в настоящем Документации в соответствии с 223-ФЗ и Положением.

4.1.2. Участник закупки подает заявку на участие в закупке по форме и составу, определенным в п. 14 Информационной карты и Приложении № 2 к настоящей Документацией.

Заявка должна содержать предложения Участника закупки о цене Договора, согласии Участника по условиям поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), определенным в к Документации о закупке.

4.1.4. Участник подает заявку на условиях в соответствии с Информационной картой.

4.1.5. Участник вправе подать только 1 (одну) заявку на участие закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения Документации до предусмотренных в Документации даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

4.1.6. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в закупке.

4.1.7. Подавая заявку на участие в закупке Участник подтверждает, что:

1)  Участник изучил Документация (документацию) о проведении закупки, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты, и согласен участвовать в закупке на условиях, установленных в указанных выше документах;

2) Участник согласен выполнить обязательства по договору в соответствии с требованиями Документация (документации) о проведении закупки;

3) срок действия поданной Участником заявки составляет 60 календарных дней с даты подведения итогов закупки;

4)  Участник соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

5) в отношении Участника не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решение о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства;

6) деятельность Участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в закупке, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа;

7) отсутствие у Участника закупки – индивидуального предпринимателя (или иного физического лица) либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера  судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

8) Участник гарантирует достоверность представленной в заявке на участие в закупке информации и подтверждает право Заказчика, специализированной организации, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников закупки условий, запрашивать у него, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в заявке Участника юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные в ней сведения;

9)  в случае, если предложение Участника будет признано лучшим, то Участник берет на себя обязательства подписать договор с АО «РИЦ» на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом закупки, в соответствии с требованиями документации о закупке.

10)  в случае, если предложение Участника будет лучшим после предложения победителя закупки, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, то Участник обязуется подписать данный договор на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом закупки, в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями своего предложения.

11)  Участник извещен о включении сведений о нем в Реестр недобросовестных поставщиков в случаях:

будучи признанным победителем, уклонился от заключения договора;

будучи участником, занявшим второе место, если победитель уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре, либо участником, признанным единственным участником процедуры закупки, уклонился от заключения договора;

будучи участником, с которым заключается договор, откажется от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации;

будучи участником закупки в своей заявке предоставил заведомо недостоверные сведения, существенные для принятия закупочной комиссией решения о допуске нас к участию в процедуре закупки и (или) оценки заявки, после проведения правоохранительными органами расследования в установленном порядке и установления факта предоставления недостоверных сведений, приведшего к уголовному наказанию виновных лиц.

- если договор, заключенный с ним по результатам проведения настоящей процедуры, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

12) Участник удостоверяет согласие на обработку персональных данных, представленных в заявке, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4.2. Требования к оформлению заявок Участников

4.2.1. При описании условий и предложений Участников закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

4.2.2. Сведения, которые содержатся в заявках Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Если в документах, входящих в состав заявки, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Закупочным органом принимается к рассмотрению сумма, указанная цифрами.

4.3. Требования к описанию поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг):

4.3.1 Описание поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в техническом задании (Приложение № 1 к Документации о закупке) и по форме заявки на участие в закупке (Приложении № 2 к Документации о закупке).

4.3.2. При описании условий и предложений Участником должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

4.3.3. Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

4.4. Требования к предложениям о цене Договора

4.4.1.1. Цена Договора, предлагаемая Участником, не может превышать начальную (максимальную) цену, указанную в Информационной карте. Цена Договора корректировке при исполнении Договора не подлежит, за исключением случаев, указанных в п.12.2. Документация.

В случае если цена Договора, указанная в заявке Участника и предлагаемая Участником, превышает начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Информационной карте, соответствующий Участник не допускается к участию в закупке на основании несоответствия его заявки Участника требованиям, установленным настоящей Документацией.

4.4.1.2.В случае, если при проведении закупки ценовым критерием является цена за единицу товара, работы, услуги, то цена за единицу товара (работы, услуги) предлагаемая Участником, не может превышать начальную (максимальную) цену за единицу товара (работы, услуги) указанную в настоящем Извещении.

В случае если цена за единицу товара (работы, услуги), указанная в заявке Участника и предлагаемая Участником, превышает начальную (максимальную) цену за единицу товара (работы, услуги), указанную в Информационной карте, соответствующий Участник не допускается к участию в закупке на основании несоответствия его заявки Участника требованиям, установленным настоящей Документацией.

4.4.2. Валютой, используемой при формировании цены и осуществлении расчетов, является российский рубль.

4.4.3. Участник определяет цену Договора в соответствии с требованиями к Документации о закупкеи представляет предложение о цене Договора в тексте Заявки Участника, составленной по форме, содержащейся в Приложении №2 к Документации о закупке, за исключением требования указанных в п 4.6. настоящей Документацией .

4.4.4. Участники указывают цену поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) с учетом цены сопутствующих товаров (работ, услуг). Все косвенные налоги, пошлины и прочие сборы, которые Участники должны оплачивать в соответствии с исполнением Договора, включаются в цену Договора, предлагаемую в заявке Участником.

5. Обеспечение заявок

5.1. Заказчик вправе предусмотреть в Документации требование обеспечения заявок на участие в закупке, в том числе порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения. При этом в Документации указывается размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии. Обеспечение заявок на участие в закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в Документации об осуществлении такой закупки) может предоставляться Участниками путем внесения денежных средств в соответствии с порядком установленным Документациям или предоставления банковской гарантии, выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется Участником.

5.2. При осуществлении закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в закупке, вносятся Участником закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (специальный банковский счет), в соответствие со ст. 3.4 Закона 223-ФЗ.

5.3. Возврат обеспечения производится в срок не более пяти рабочих дней с даты публикации соответствующего решения или заключения Договора, в следующих случаях:

Заказчиком принято решение об отказе от проведения процедуры закупки;

Заявка Участника признана несоответствующей требованиям и была отклонена (по соответствующему лоту);

Заключен Договор по соответствующему лоту (возврат обеспечения осуществляется всем допущенным Участникам);

Заказчиком принято решение об отказе от заключения Договора в соответствии с действующим законодательством (возврат обеспечения осуществляется всем допущенным Участникам).

5.4. Возврат Участнику обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:

1) Уклонение или отказ Участника от заключения Договора;

2) Непредставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом 223-ФЗ, до заключения Договора Заказчику обеспечения исполнения Договора (в случае, если в Документации установлены требования обеспечения исполнения Договора и срок его предоставления до заключения Договора).

6. Порядок допуска Участников к участию в закупке

6.1. В срок, указанный в Документации (с учетом всех изменений Документация), Закупочным органом проводится процедура рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Участников.

6.2. В случае установления факта подачи одним Участником двух и более заявок в отношении одного предмета закупки (лота), при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки такого Участника отклоняются.

6.3. Закупочный орган рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным настоящей Документацией, и соответствие Участников требованиям, установленным в п.2.9 настоящей Документацией.

6.4. Участнику отказывается в допуске к участию в закупке в случаях и по основаниям, указанным в п. 2.10 настоящей Документацией.

6.5. В случае, если при рассмотрении, оценки и сопоставлении заявок на участие в закупке Участников заявка на участие в закупке только одного Участника признана соответствующей требованиям настоящей Документацией, такой Участник считается единственным Участником. Заказчик вправе заключить Договор с Участником, подавшим такую заявку на участие в закупке на условиях настоящей Документацией, проекта Договора и заявки на участие в закупке, поданной Участником. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Договора с Заказчиком.  Закупка в этом случае признается несостоявшейся. В указанном случае в итоговый протокол (протокол подведения итогов) закупки не вносятся сведения о результатах оценки.

Если при рассмотрении, оценки и сопоставлении заявок на участие в закупке были признаны несоответствующими требованиям к Документации о закупкевсе заявки на участие в закупке, в этом случае отказывается в дальнейшем участии в закупке всем Участникам, подавшим такие заявки на участие в закупке. Закупка признается несостоявшейся, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в закупке Заказчик направляет оператору ЭТП протоколы в течение 3 дней со дня подписания таких протоколов.

Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: «цена Договора». Оценка производится без учета сумм НДС.

7. Переторжка и подведение итогов

7.1. При проведении закупки Заказчик вправе объявить в Документации о том, что он может предоставить Участникам возможность добровольно повысить предпочтительность их предложений путем снижения первоначально предложенной им (указанной в предложении) цены (далее — процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений предложения без изменений.

7.2. Если переторжка предусмотрена, она должна проводиться только после оценки, сравнения и предварительного ранжирования не отклонённых предложений. При этом результаты оценки предложений должны быть сообщены всем участникам закупочной процедуры, приглашенным на переторжку, одновременно в единой форме и объеме.

7.3. Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения принимает закупочная комиссия.

7.4. Вне зависимости от того, по каким причинам проводится переторжка, для участия в ней в обязательном порядке приглашаются участники, заявки которых не были отклонены и заняли в предварительном ранжировании места с первого по четвертое. Остальные участники закупочной процедуры, чьи заявки не были отклонены, могут быть приглашены для участия в процедуре переторжки по решению закупочной комиссии.

В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашенных. Участник закупочной процедуры, приглашенный для участия в переторжке, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение остается действующей с ранее объявленной ценой.

7.5. Переторжка проводится в электронной форме в соответствии с регламентом ЭТП.

7.6. Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки кроме ценовых.

7.7. Цены, полученные в ходе переторжки, оформляются протоколом.

7.8. Закупочный орган осуществляет оценку и сопоставление заявок Участников закупки. Оценка и сопоставление заявок осуществляются в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными в Информационной карте (с учетом результатов проведения переторжки, если таковая проводилась).

8. Определение Победителя

8.1. Победителем признается Участник, который предложил лучшие условия исполнения Договора, и заявке на участие в закупке которого присвоен первый номер, а в случае установления в настоящем Документации количества возможных Победителей два и более (ввиду необходимости получения аналогичных товаров (работ, услуг) от нескольких Поставщиков), Победителями признаются Участники занявшие места по результатам ранжирования начиная с первого и заканчивая соответствующим количеству возможных Победителей.

8.2. В случае, если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке нескольким заявкам присвоено одинаковое количество баллов, то меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурентной закупке (окончательному предложению), поданной (поданному) раньше.

9. Работа оператора ЭТП.

9.1. Взаимодействие Заказчика, Участников и оператора ЭТП осуществляется в соответствии с требованиями настоящей Документацией, Положением, Закона – 223ФЗ и регламента ЭТП.

10. Приоритет товаров Российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых Российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

АО «РИЦ» предоставляет приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет)

10.1. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

При исполнении Договора, заключенного с Участником, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим разделом, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

10.2. Установить, что приоритет предоставляется при соблюдении следующих условий:

а) указание (декларирование) Участником в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

б) отнесение Участника к российским или иностранным лицам на основании документов Участника, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

в) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником, с которым заключается Договор;

10.3. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и Договор заключается с единственным Участником;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной Участником конкурса или иного способа закупки, при котором Победитель определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или Победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену Договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником товаров, работ, услуг;

д) в заявке на участие в закупке, представленной Участником аукциона или иного способа закупки, при котором определение Победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Договора, указанной в Документации о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником товаров, работ, услуг.

10.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором Победитель определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или Победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену Договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене Договора, сниженной на 15 процентов, при этом Договор заключается по цене Договора, предложенной Участником в заявке на участие в закупке.

10.5. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение Победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Договора, указанной в Документации о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если Победителем представлена заявка на участие в закупке, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, Договор с таким Победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от предложенной им цены Договора.

10.6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения аукциона или иным способом, при котором определение Победителя проводится путем снижения начальной (максимальной) цены Договора, указанной в Документации о закупке, на "шаг", установленный в документации о закупке, в случае, если Победителем, при проведении которой цена Договора снижена до нуля и которая проводится на право заключить Договор, представлена заявка на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, Договор с таким Победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им цены Договора.

10.7. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

11. Заключение Договора по результатам проведения закупки

11.1. При заключении Договора цена Договора должна соответствовать итоговому предложению Участника закупки, с которым заключается Договор, при этом учитываются положения пп. 10.4. настоящей Документации.

В случае, если в настоящей Документации установлено требование обеспечения исполнения Договора, Договор заключается после предоставления Участником закупки такого обеспечения. При этом Победителем закупки обеспечение должно быть предоставлено не позднее срока, указанного в настоящей Документации. Непредставление обеспечения будет являться уклонением от заключения Договора.

11.2. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем

через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам закупки.

Победитель закупки обязан подписать договор в течение срока, установленного Заказчиком в п. 32 информационной карты настоящей Документации.

11.3. При уклонении Победителя закупки от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о взыскании убытков, в части не покрытой суммой обеспечения заявки, и требовании о понуждении Победителя закупки возместить убытки, причиненные уклонением от заключения Договора, и заключить Договор с Участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен второй номер. При этом обеспечение заявки Победителю закупки не возвращается. В случае уклонения Участника закупки, занявшего второе место по результатам ранжирования, от заключения Договора, обязанность по заключению Договора передается Участнику закупки, занявшему следующее место по результатам ранжирования вплоть до последнего.

При уклонении Участника закупки от заключения Договора, Заказчик обязан направить данные о таком Участнике закупки для внесения в реестр недобросовестных поставщиков. После определения Победителя закупки в срок, предусмотренный для заключения Договора, Заказчик обязан отказаться от заключения Договора с Победителем закупки либо при уклонении Победителя закупки от заключения Договора с Участником закупки, с которым заключается такой Договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации Участника закупки – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) наличия сведений об Участнике закупки в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных поставщиков;

4) отсутствия у Участника закупки определенных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

11.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения количества товара (объёма работ, услуг) и иных условий исполнения Договора.

12. Исполнение Договора по результатам закупки

  - Договор исполняется сторонами надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, в т. ч. с учетом действующего у Заказчика Положения о договорной работе.

  - При исполнении Договора Стороны вправе заключать дополнительные соглашения к Договорам в соответствии действующим законодательством, которые влекут возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей сторон по Договорам. Дополнительные соглашения заключаются только с соблюдением требований законодательства о закупках.

  - При исполнении Договора, заключенного с Участником, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим разделом, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

13. Права и обязанности Заказчика и Участников закупки

13.1. Разногласия между Заказчиком и Участником возникшие в ходе проведения процедуры закупки рассматриваются ЦЗО.

13.2. Действия (бездействия) Заказчика могут быть обжалованы Участником в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14. Противоречия, связанные с содержанием документации о закупке

14.1 Противоречия, связанные с содержанием к Документации о закупкео закупке:

14.1.1. При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в Документации о закупке, размещенном на ЭТП, и сведениями, содержащимися в настоящем Извещении, приоритет отдается сведениям, содержащимся в Документации о закупке, размещенном на ЭТП.

14.1.2. При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в карточке закупки, размещенной на ЭТП, и сведениями, содержащимися в настоящем Извещении, приоритет отдается сведениям, содержащимся в карточке закупки, размещенной на ЭТП

14.1.3. При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в разделе «Информационная карта» настоящей Документацией, и сведениями, содержащимися в разделе «Проект договора» настоящей Документацией, приоритет отдается сведениям, содержащимся в разделе «Проект договора» настоящей Документацией .

14.1.4. При наличии противоречий между сведениями, указанными цифрами, и аналогичными сведениями, указанными словами, приоритет отдается сведениям, указанными цифрами.

14.2. Противоречия, связанные с содержанием заявки на участие в закупке

14.2.1. Наличие противоречий относительно одних и тех же сведений (например: сведения о предлагаемой цене договора) в рамках информации документов одной заявки приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений, за исключением случаев, прямо определенных пунктами настоящего подраздела.

14.2.2. При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в ценовом предложении участника закупки, указанных в специальной форме Электронной торговой площадки (ЭТП), и сведениями, содержащимися в ценовом предложении участника закупки, указанными в документе (документах) заявки, приоритет отдается сведениям, содержащимся в ценовом предложении участника закупки, указанных в специальной форме Электронной торговой площадке (ЭТП).

14.2.3. При наличии противоречий между сведениями о стране происхождения товаров в специальной форме на ЭТП (при наличии), и сведениями о стране происхождения товаров в документе (документах) заявки, приоритет отдается сведениям, содержащимся в документе (документах) заявки участника закупки.

14.2.4. При наличии противоречий между сведениями, содержащимися в ценовом предложении участника закупки, указанными словами, и аналогичными сведениями, указанными цифрами, приоритет отдается сведениям, указанными цифрами.

14.2.5. При наличии противоречий, выражающих в арифметических ошибках, заказчик руководствуется следующими правилами:

1) при наличии разночтений между предложением участника процедуры закупки в отношении общей цены продукции, товара, работ и услуг, и значением, получаемым путем умножения цены за единицу продукции, работ и услуг на количество (объем) такой единицы, к рассмотрению принимается предложение в отношении общей цены такой продукции, работ и услуг, указанное в заявке;

2) при наличии разночтений между предложением участника закупки в отношении общей итоговой цены, указанной в заявке, и значением, получаемым путем суммирования общих сумм по каждой строке (значение, получаемое путем умножения цен единиц продукции, работ и услуг на количество (объем таких единиц), к рассмотрению принимается общая итоговая цена, указанная в заявке.

При этом под арифметическими ошибками в рамках настоящего пункта подразумеваются расчетные ошибки, приводящие к указанию числовых значений, отличающихся от истинных в большую или меньшую сторону не более чем на 5 % (пять процентов). Наличие расчетных ошибок, приводящих к указанию числовых значений, отличающихся от истинных в большую или меньшую сторону более чем на 5 % (пять процентов), приравниваются к факту указания в составе заявки недостоверных сведений

14.2.6. При наличии ошибок в расчете общего ценового предложения в части вычисления суммы НДС, а также суммирования цен без НДС и суммы НДС, к рассмотрению принимается общее ценовое предложение участника закупки, указанное в заявке, а в части вычисления суммы НДС и ценового предложения без НДС – значения, являющиеся верными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № п.п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика, контактная информация | Акционерное общество «Региональный информационный центр» (АО «РИЦ») (ОГРН 1106671017947, ИНН 6671332911, юридический адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, дом 14, корпус 5, место нахождения: 620063, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, дом 14, корпус 5 кабинет 105). Сайт Заказчика: www.ricso.ru. Конт. тел. (343) 286-80-62 (доб. 7086) Адрес электронной почты zakupki@ricso.ru Контактное лицо: Парчук Елизавета Петровна |
| 2. | Электронная торговая площадка в сети интернет (ЭТП) | РТС-Тендер» (http://www.rts-tender.ru) |
| 3. | Способ проведения закупки | Запрос предложений в электронной форме (далее по тексту - закупка) |
| 4. | Особенности проведения закупки | Не установлено |
| 5. | Предмет Договора | ЛОТ №1: Поставка прибора для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор 3.3Т1-С» или эквивалент. ЛОТ №2: Поставка метрологического оборудования (образцовых приборов) прибор энергетика многофункционального портативного «CE602М-400К» или эквивалент. |
| 6. | Наименование и количество поставляемого товара (объема оказываемых услуг, выполняемых работ) | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Документации о закупке) |
| 7. | Начальная (максимальная) цена Договора | ЛОТ №1: Начальная (максимальная) цена договора (без НДС): 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена договора (с НДС): 1 560 000 (один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. ЛОТ №2: Начальная (максимальная) цена договора (без НДС): 3 847 850 (три миллиона восемьсот сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена договора (с НДС): 4 617 420 (четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч четыреста двадцать) рублей 00 копеек. |
| 8. | Порядок формирования цены Договора | Цена договора должна включать все затраты, связанные с выполнением обязательств по договору, включая расходы на материалы, используемые при выполнении работ, уплату пошлин, налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате исполнителем в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством РФ. Валюта, используемая при формировании цены Договора: российский рубль |
| 9. | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | Место, условия и сроки поставки Товара установлены в Техническом задании (Приложение №1 к Документации о закупке) и в Проекте договора (Приложение № 3 к Документации о закупке): Место поставки товара: ЛОТ №1, №2: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14/5 до места (кабинета), указанного Заказчиком. Условия и сроки поставки Товара: ЛОТ №1, №2: Поставка Товара силами и за счет Поставщика не более 120 календарных дней с момента оплаты авансового платежа (дата и время доставки согласовывается с Заказчиком). |
| 10. | Форма, сроки и порядок оплаты товаров (работ, услуг) | Оплата Товара производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком (Покупателем) денежных средств на расчетный счет Поставщика. Обязательства Заказчика (Покупателя) по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика (Покупателя). Оплата товара производится Заказчиком только в случае отсутствия претензий по качеству и количеству поставляемого товара. Оплата товара в случае наличия претензий производится Покупателем только после полного устранения замечаний в разумный срок ЛОТ №1: Авансовый платеж в размере 50% от стоимости Договора производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора на основании счета Поставщика. Окончательные расчеты осуществляются в размере 50% от стоимости Договора по факту поставки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Поставщиком документов, предусмотренных условиями Договора, и подписания Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи Товара без замечаний. ЛОТ №2: Авансовый платеж в размере 30% от стоимости Договора производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора на основании счета Поставщика. Окончательные расчеты осуществляются в размере 70% от стоимости Договора по факту поставки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Поставщиком документов, предусмотренных условиями Договора, и подписания Сторонами товарной накладной и акта приема-передачи Товара без замечаний |
| 11. | Дополнительные (обязательные) требования к Участникам | Не установлено |
| 12. | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | В соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Документации о закупке) и Проектом договора (Приложение № 4 к Документации о закупке). |
| 13. | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | В соответствие с Техническим заданием (приложение № 1 к Документации о закупке) и Проектом договора (Приложение № 4 к Документации о закупке). ЛОТ №1: Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 24 (двадцать четыре) месяца, не мене 6 (шесть) месяцев на батареи зарядно-питающего устройства, со дня ввода оборудования в эксплуатацию. ЛОТ №2: Срок гарантии Товара должен составлять не менее 18 (восемнадцать) месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |
| 14. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка на участие в закупке должна содержать следующие документы и сведения: 1. Заявка на участие в закупке по форме, представленной в Приложении № 2 к Документации о закупке; 2. Сведения об Участнике, подавшем такую заявку на участие в закупке: а) анкета, подготовленная по форме, представленной в Приложении № 3 к Документации о закупке, и содержащая в том числе сведения о фирменном наименовании (наименовании), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полученная, не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня опубликования на ЭТП и/или на сайте Заказчика Документация, выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная, не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на ЭТП и/или на сайте Заказчика Документация, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня опубликования на ЭТП и/или на сайте Заказчика Документация. Исходя из положений Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» выписка в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке, запрашиваемой информации на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника (либо должным образом заверенная копия такого документа): – документ, подтверждающий обладание физическим лицом право действовать от имени Участника без доверенности (для юридических лиц); - в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанная руководителем Участника (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом; - в случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копия паспорта (для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц). г) надлежащим образом заверенные копии учредительных документов участника закупки: - свидетельство о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); - устав в действующей редакции с документами, подтверждающими соответствующие изменения (для юридических лиц); - свидетельство о регистрации юридического лица либо Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц предоставляется в случаях, если Участник закупки зарегистрирован в качестве юридического лица после 01 января 2018 года) (для юридических лиц); д) копия свидетельства о постановке на налоговый учет; е) копии отчетных документов, представляемых в налоговый орган: - Если Участником является индивидуальный предприниматель: Копия налоговой декларации за последний отчетный период с отметкой налогового органа о приеме. В случае, если налоговая декларация не представлялась в налоговый орган, Участником должно быть предоставлено письмо с указанием причин такого непредставления. - Если Участником является юридическое лицо: Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с приложениями за последний отчетный период с отметкой налогового органа о приеме. В случае, если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в налоговый орган не представлялась или представлялась по упрощенной форме без приложений/части приложений (в случаях, установленных законодательством), Участником должно быть предоставлено письмо с указанием причин такого непредставления/представления по упрощенной форме. ж) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и, если для участника закупки выполнение работ, являющихся предметом Договора, являются крупной сделкой; или письмо об отсутствии необходимости такого одобрения. з) образец товара (в виде графического изображения или фото), указанного в Техническом задании, представленной в Приложении №1 к к Документации о закупке 2. Копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке: - копии документов, подтверждающих соответствие Участника закупки требованиям, перечисленным в п. 11 Информационной карты к к Документации о закупке (Дополнительные (обязательные) требования к поставщикам). Заявка на участие в закупке может содержать любые другие документы по усмотрению Участника закупки. |
| 15. | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик | Установлены в форме первой части заявки на участие в закупке (Приложении № 2 к Документации о закупке) |
| 16. | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки на участие в закупке подаются в любое время с момента размещения закупки до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке: «05» июня 2020 года до 18 часов 00 минут (по местному времени Заказчика). Заявки на участие в закупке подается участником закупки в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки без доверенности или уполномоченным им лицом на основании доверенности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Заявки на участие в закупке подается с использованием ЭТП и состоит из ценового предложения. Любой участник вправе подать только одну заявку на участие в закупке. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в закупке на участие в данной закупке, при условии, что поданные ранее заявки на участие в закупке таким участником не отозваны, все заявки на участие в закупке такого участника не допускаются к участию в закупке. (Обращаем внимание! Не соответствующие установленной форме или поданные одним участником альтернативные заявки на участие в закупке к участию в закупке не допускаются). |
| 17. | Срок, место и порядок предоставления Документация | Документация, в том числе проект Договора опубликовывается на ЭТП. Участники закупки должны самостоятельно бесплатно ознакомиться с условиями закупки. Документация и проект Договора доступно для ознакомления любому лицу с даты опубликования данных документов на ЭТП |
| 18. | Форма, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | В соответствии с п.3.2. раздела 3 настоящей Документацией. Дата начала срока подачи запроса разъяснений положений Документация в адрес Заказчика - день размещения на официальном сайте ЕИС. Дата окончания срока подачи запроса разъяснений положений Документация в адрес Заказчика: до 20 часов 00 минут «02» июня 2020 г. (по местному времени Заказчика) В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса на дачу разъяснений, Заказчик осуществляет разъяснение положений Документация с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |
| 19. | Место подачи заявок на участие в закупке | Заявки на участие в закупке направляются в личном кабинете ЭТП в соответствии с регламентом работы ЭТП. |
| 20. | Срок отзыва заявок на участие в закупке | Участник, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать ее до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направив оператору ЭТП соответствующее уведомление |
| 21. | Дата, время и место рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников закупки | Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке состоится «10» июня 2020г. не позднее 18 часов 00 минут (время местное Заказчика) по адресу: Россия, 620063, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14/5, кабинет 105. Процедура проводится с учетом Регламента ЭТП |
| 22. | Дата направления приглашения участникам закупки на участие в переторжке. | Сообщается дополнительно направлением уведомления в личный кабинет участника оператором ЭТП. |
| 23. | Место, дата и время проведения переторжки | Проведение переторжки возможно (решение о проведении переторжки принимается закупочной комиссией Заказчика). Дата и время проведения переторжки указываются в протоколе рассмотрения заявок на участие в закупке. Установленные дата и время проведения переторжки сообщаются дополнительно направлением уведомления в личный кабинет участника оператором ЭТП. Шаг переторжки –от 0,5% до 5% от НМЦ. Процедура проводится с учетом Регламента ЭТП. |
| 24. | Дата и время подведения итогов закупки | Подведение итогов производится Закупочным органом в срок «15» июня 2020г. не позднее 18 часов 00 минут (время местное Заказчика), по адресу Россия, 620063, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14/5, кабинет 105. Процедура проводится с учетом Регламента ЭТП |
| 25. | Методика оценки заявок на участие в закупке | Для определения относительной значимости критериев оценки устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого критерия (значимость критерия): По Лотам №1-2: - для критерия «Цена договора» - 90%; - для критерия «Квалификация участника закупки» - 10%. 1. Критерий «Цена договора» (80%): Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» определяется по формуле: где: - Rai- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; - Amin- минимальное предложение среди Участников закупки по цене договора; - Ai- предложение, содержащееся в i-й заявке по цене договора; Для расчета итогового рейтинга по заявке показатели Аmin и Ai для всех Участников закупки берутся без учета НДС. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость. 2. Критерий «Квалификация участника закупки» - 10%: Показатели по критерию: 2.1. Статус производителя/официального представителя/ партнера/ дистрибьютора/ дилера» * (10%): - Наличие в составе заявки участника закупки документа от завода – изготовителя (производителя), подтверждающего полномочия участника закупки на поставку товара, являющегося предметом закупки, в 2020г.- 1 балл. - Отсутствие в составе заявки участника закупки документа от завода – изготовителя (производителя), подтверждающего полномочия участника закупки на поставку товара, являющегося предметом закупки, в 2020г. - 0 баллов; Рейтинг по данному подкритерию определяется как произведение количества присвоенного балла на значимость подкритерия. * Подтверждается документом, удостоверяющим статус участника закупки в качестве производителя, официального представителя (дистрибьютора, дилера и т.п.). Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям). Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев (подкритериев) определяется в процентах. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по критерию, умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия (подкритерия) в процентах, деленному на 100. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в Документации о закупке, составляет 100 процентов. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в к Документации о закупке о закупке, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В случае, если несколько заявок получили равные итоговые рейтинги, меньший порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее других. В случае, если по результатам проведения процедуры переторжки несколько заявок получили равные рейтинги, то их значение округляется до следующего символа после запятой до тех пор, пока победитель не будет определен. Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Договор заключается и оплачивается Заказчиком по цене Победителя закупки вне зависимости от применения системы налогообложения у победителя. Внимание! Уважаемые участники закупки, АО «РИЦ» обращает Ваше внимание, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения товара, работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанным в Документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. |
| 26. | Обеспечение заявки на участие в закупке | Не установлено |
| 27. | Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления (по лотам) | Не установлено |
| 28. | Реквизиты счета для внесения обеспечения заявки | Не установлено |
| 29. | Обеспечение исполнения Договора | Не установлено |
| 30. | Размер обеспечения исполнения Договора, срок и порядок его предоставления (по лотам) | Не установлено |
| 31. | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения Договора | Не установлено |
| 32. | Срок подписания Договора победителем закупки | Не позднее 18 дней с момента размещения в установленном порядке итогового протокола. |
| 33. | Срок заключения Договора | Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты опубликования на ЭТП итогового протокола, составленного по результатам закупки. |

Приложение № 1

к Документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

    - ЛОТ №1

- Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во | Начальная максимальная цена за ед. без НДС, руб. | Начальная максимальная цена за ед. в т.ч. НДС, руб. | Сумма в т.ч. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор 3.3Т1-С» или эквивалент с комплектом токовых клещей (датчиков) на токи 10А, 100А и 3000А, с блоком коммутации клещей БК 10/3000, с блоком зарядным, сетевым адаптером и комплектами тестерных щупов: без прокола изоляции, с проколом изоляции и магнитных (далее – Прибор) | комплект | 4 | 325 000,00 | 390 000,00 | 1 560 000,00 |

- Функциональные, технические характеристики и потребительские свойства Прибора:

Прибор для измерений электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии «Энергомонитор 3.3Т1-С» или эквивалент с комплектом токовых клещей (датчиков) или эквивалент на токи 10А, 100А и 3000А. Прибор должен поставляется в комплектации соответствующей приведенной в разделе 7 настоящего Технического задания.

Прибор должен имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений (зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений).

Назначение:

- Поверка и калибровка электроизмерительных приборов и электросчетчиков.

- Проверка правильности работы электроизмерительных комплексов учета электрической энергии.

- Проверка характеристик измерительных каналов Автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

- Энергоаудит, энергосбережение и определение потерь электрической мощности.

- Измерения и регистрации основных параметров электрической энергии в однофазных и трехфазных электрических сетях (действующих значений напряжений и токов при синусоидальной и искаженной формах кривых; активной, реактивной и полной электрических мощностей);

- Поверки однофазных и трехфазных счетчиков активной и реактивной электрической энергии на месте эксплуатации, а также для контроля метрологических характеристик счетчиков и правильности их подключения без разрыва токовых цепей;

- Измерения параметров вторичных цепей (мощности нагрузки) в системах учета электрической энергии;

- Поверки электроизмерительных приборов, энергетических измерительных преобразователей напряжения, тока, активной и реактивной мощностей на месте их эксплуатации;

- Измерения амплитудных и пиковых значений переменного напряжения частотой до 500 Гц по одному / трем каналам и по разностному каналу;

- Поверки и калибровки амплитудных и пиковых вольтметров.

- Измеряемые величины токов:

- 10 А с токоизмерительными клещами на 10 А;

- 100 А с токоизмерительными клещами на 100 А;

- 3000 А с гибкими токоизмерительными датчиками на 300/3000 А.

Основные технические характеристики

- диапазон измерения фазного напряжения: 0,6...360 В;

- номинальный ток Iн = 10, 100, 300, 3000 А;

- диапазон рабочих температур: –20...50°C.

| Условия эксплуатации Необходимые рабочие условия эксплуатации Прибора: - температура окружающего воздуха, °С ........................от минус 20 до 55; - относительная влажность воздуха, %............................до 90 при 30 °С; Электропитание Прибора осуществляется от сети переменного тока 85÷264 В, (50 ± 5) Гц через адаптер питания и устройство зарядно-питающее (УЗП), в состав которого входят аккумуляторные батареи постоянным напряжением 12 В. Обязательно должно быть предусмотрено использования Прибора только с адаптером питания или УЗП. Технические характеристики Прибор должен выпускается с техническими характеристиками, соответствующими виду масштабных преобразователей тока. Каналы измерения тока подключаются через масштабные преобразователи, входящие в комплект прибора: трансформаторы тока или токоизмерительные клещи, датчики. Прибор должен иметь три канала для измерения тока с использованием масштабных преобразователей, входящих в комплект прибора, с номинальными первичными токами: - 10 А с токоизмерительными клещами на 10 А; - 100 А с токоизмерительными клещами на 100 А; - 3000 А с гибкими токоизмерительными датчиками на 30/300/3000 А. Каналы измерения напряжения подключаются к контролируемой сети непосредственно или через масштабные преобразователи: трансформаторы напряжения, делители и др. Прибор должен иметь три канала для прямого измерения фазного (межфазного) напряжения. Прибор должен обеспечивает непрерывное измерение, а также отображение на графическом дисплее и накопление (с последующей передачей на ПК) результатов измерений. Результаты измерений, полученные от аналого-цифрового преобразователя (АЦП), обрабатываются в соответствии с заложенной программой. Прибор должен обеспечивать регистрацию: - провалов и перенапряжений; - значений кратковременной дозы фликера при интервалах времени измерения 10; 5 или 1 мин; - значений и параметров электрической сети со временем усреднения 3 с, 1 или 30 мин. Кроме того, Прибор должен работать в режиме осциллографирования, т. е. регистрации данных, поступающих непосредственно с АЦП с частотой 12,8 кГц (3 фазы напряжения и 3 фазы тока); - результатов поверки счетчиков электроэнергии (в Приборе могут храниться результаты до 200 поверок счетчиков по 10 точек каждая). Прибор должен обеспечивать индикацию на графическом дисплее результатов измерения: - параметров электрической сети со временем их усреднения 1,25; 2,5; 5; 10 с; 1; 15 или 30 мин; - погрешности поверяемых счетчиков электроэнергии. Прибор должен обеспечивать расчет и регистрацию количества измерений, попавших в интервал НДЗ, ПДЗ и не попавших в эти пределы за каждые сутки. Глубина регистрации —8 суток. Прибор в режиме осциллографирования должен обеспечивать регистрацию данных, поступающих непосредственно с АЦП с частотой 12,8 кГц (3 фазы напряжения и 3 фазы тока), в течение 9 мин. Прибор должен обеспечивать расчет и регистрацию значений и длительностей провалов напряжения и перенапряжений с глубиной хранения до 80 000 событий. Прибор должен обеспечивать расчет и регистрацию значений кратковременной дозы фликера при интервалах времени измерения 10; 5 или 1 мин с глубиной регистрации 8 суток. Прибор должен обеспечивать сохранение в памяти до 200 результатов поверки счетчиков электроэнергии по 10 точек каждая. Архивирование результатов измерений производится во внутренней энергонезависимой памяти Прибора. Время хранения накопленной информации при выключении питания не ограничено. Прибор должен обеспечивать обмен данными с ПК по последовательным интерфейсам RS-232 и / или USB. Встроенные часы текущего времени должны фиксировать время регистрации результатов измерения по всем измеряемым и сохраняемым характеристикам, вносимым в память Прибора (его архив). В Приборе должна иметься возможность установки и коррекции времени и даты. Питание часов осуществляется от встроенной батареи (аккумулятора) со временем непрерывной работы не менее 2-х лет. В Приборе должен быть предусмотрена двухуровневая система паролей (для доступа первого уровня — пароль из 8 цифр, второго — из 9), определяющая доступ к соответствующим режимам работы. Прибор должен выдерживать перегрузку до 600 В по каналам измерения фазного напряжения и до 2Iн А по каналам измерения тока в течение 0,5 с (среднеквадратичные значения) и обеспечивает свои метрологические характеристики через 15 мин после снятия перегрузки. Полная потребляемая мощность по каждому каналу измерения тока не превышает 0,5 ВА. Полная потребляемая мощность по каждому каналу измерения напряжения не превышает 1,0 ВА. Прибор должен иметь частотный выход Fвых. Прибор должен обеспечивать поверку электронных счетчиков электроэнергии классов точности от 0,5 и менее точных, имеющих импульсный выход, а также индукционных с использованием фотосчитывающего устройства (УФС-Э и УФС-И соответственно) или ПФИ. Пределы установки постоянной поверяемого счетчика — от 1 до 999 999 999 имп./(кВт · ч). Прибор должен обеспечивать обработку сигнала на частотном входе. Прибор с использованием фотосчитывающего устройства или ПФИ должен обеспечивать контроль метрологических характеристик и правильность подключения без разрыва токовых цепей следующих счетчиков: - электронных счетчиков электроэнергии, имеющих импульсный оптический выход (с использованием УФС-Э или ПФИ производства ООО «НПП Марс-Энерго» или эквивалент); - электронных счетчиков электроэнергии, имеющих импульсный токовый выход (с использованием ПФИ производства ООО «НПП Марс-Энерго» или эеквивалент); - индукционных счетчиков (с использованием УФС-И или ПФИ производства ООО «НПП Марс-Энерго» или эквивалент). Прибор должен обеспечивать технические характеристики по истечении времени установления рабочего режима не более 30 мин. Прибор должен обеспечивать сохранение установок и накопленной в памяти информации. При использовании УЗП перерыва в работе не происходит. Если исчезновение напряжения питания произошло во время режима регистрации и привело к отключению Прибора, при восстановлении питания произойдет включение Прибора и автоматический переход в режим регистрации с ранее установленными параметрами. Время непрерывной работы Прибора при питании от УЗП 12 В (после одного цикла зарядки УЗП, при отсутствии напряжения питающей сети) — не менее 2 ч. Время непрерывной работы Прибора при питании от полностью заряженного УЗП — не менее 5 ч. Полная потребляемая Прибором ЭМ-3.3Т1 мощность по цепи переменного тока не превышает 20 ВА, а по цепи постоянного тока — 8 ВА при напряжении 12 В. Габаритные размеры Прибора (длина × ширина × высота) — не более 250 × 280 × 80 мм. Масса Прибора (без аксессуаров) — не более 2 кг. Среднее время наработки на отказ Прибора— не менее 44 000 ч. Средний срок службы Прибора— не менее 10 лет. Межповерочный интервал —2 года. Прибор одновременно должен производить измерения всех параметров цепи переменного тока: тока, напряжения, частоты, углов, коэффициентов, гармонических составляющих тока и напряжения с 1-й по 40-ю гармонику, активной, реактивной и полной мощностей. Блок питания служит для выработки необходимых напряжений для платы процессора и измерительной платы. Дисплей графический жидкокристаллический устанавливается на переднюю панель и соединяется с платой процессора. Клавиатура мембранная устанавливается на переднюю панель и соединяется с платой процессора. С помощью клавиатуры можно управлять видом отображаемых данных, вводить требуемые значения, программировать контроллер и выполнять другие сервисные и технологические операции. 3. Характеристики комплекта щупов тестерных без прокола изоляции типа крюк: Один комплект состоит из четырех диэлектрических щупов без прокола изоляции типа крюк разных цветов (красный – 3 шт., черный – 1 шт.), допускается (красный – 1 шт., черный – 3 шт.). Для безопасного подключения входных проводов параллельных цепей прибора к контролируемой сети напряжением до 1000 В. Общий вид щупов без прокола изоляции типа крюк представлен на рисунке: 4. Характеристики комплекта щупов тестерных с проколом изоляции типа зажим: Один комплект состоит из четырех диэлектрических зажимов с проколом изоляции типа зажим разных цветов (красный – 3 шт., черный – 1 шт.), допускается (красный – 1 шт., черный – 3 шт.). Для безопасного подключения входных проводов параллельных цепей прибора к контролируемой сети напряжением до 1000 В. Общий вид щупов с проколом изоляции типа зажим представлен на рисунке: 5. Характеристики комплекта щупов магнитных для установки на винт в клеммнике электросчётчика: Один комплект состоит из четырех диэлектрических магнитных щупов разных цветов (красный – 3 шт., черный – 1 шт.), допускается (красный – 4 шт.). Диаметр 7,62 мм (0,3 “) Гнездо 4 мм для подключения к штекеру кабеля напряжения, САТ III до 1000 В. Для безопасного подключения входных проводов параллельных цепей прибора к контролируемой сети напряжением до 1000 В. Общий вид магнитных щупов представлен на рисунке: - Требования к поставке Товара: 6.1. Товар должен быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее 2020 г., дата гос. поверки - не ранее мая 2020 г., первичная поверка включена в стоимость оборудования. 6.2. Требования к размерам, упаковке, опломбировке, отгрузке товара: Упаковка в соответствии с требованиями завода-изготовителя, произвести обязательную опломбировку тары при транспортировке. 6.3. Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ, сертифицирован и зарегистрирован в Госреестре средств измерений. 6.4. Гарантийный срок эксплуатации должен составлять 24 (двадцать четыре) месяца, 6 (шесть) месяцев на батареи зарядно-питающего устройства, со дня ввода оборудования в эксплуатацию. 6.5. Поставка Товара осуществляется в срок не более 120 (сто двадцати) календарных дней с момента получения авансового платежа от Покупателя. 6.6. Поставщик своими силами и средствами осуществляет доставку Товара Покупателю до местонахождения Покупателя по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14/5 и входит в стоимость Товара. - Комплектация прибора «Энергомонитор 3.3Т1-С» или эквивалент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во |
| 1 | Прибор «Энергомонитор 3.3Т1-С» или эквивалент | МС3.055.028 | 1 |
| 2 | Адаптер питания Прибора "ЭМ 3.3Т1" с кабелем 220В | МС2.087.010 | 1 |
| 3 | Кабель для связи с ПК по RS232 |  | 1 |
| 4 | Кабель для связи с ПК по USB |  | 1 |
| 5 | Программное обеспечение "Энергомониторинг" (USB-флеш-накопитель) | МС0002-021 | 1 |
| 6 | Свидетельство о поверке |  | 1 |
| 7 | Руководство по эксплуатации с формуляром | МС3.055.028 РЭ | 1 |
| 8 | Методика поверки | МС3.055.028 МП | 1 |
| 9 | Методики применения |  | 1 |
| 10 | Руководство пользователя программы "Энергомониторинг СИ" |  | 1 |
| 11 | Упаковка (сумки для переноски - 2 шт. с плечевыми ремнями, деревянный ящик для хранения прибора) |  | 1 |
| 12 | Устройство зарядно-питающее УЗП | МС2.087.012 | 1 |
| 13 | Щупы тестерные с крокодилами в комплекте с проводами напряжения (4 цвета) |  | 4 |
| 14 | Клещи токоизмерительные 10А трёхфазные (комплект из трех штук) |  | 1 |
| 15 | Клещи токоизмерительные 100А трёхфазные (комплект из трех штук) |  | 1 |
| 16 | Клещи гибкие токоизмерительные 300/3000А трёхфазные (с шунтом 10А) «ME FLEX 3003» (комплект из трех штук) с трехдиапазонным усилителем (ТДУ) в комплекте с адаптером питания для заряда встроенной батареи | МС2.718.501-02 | 1 |
| 17 | Блок коммутации токовых клещей БК 10/3000 (поверка/калибровка трансформаторов тока) | МС5.282.006 | 1 |
| 18 | Устройство фотосчитывающее УФС-Э для поверки электронных счетчиков | МС3.811.002 | 1 |
| 19 | Устройство фотосчитывающее УФС-И для поверки индукционных счетчиков | МС3.811.001 | 1 |
| 20 | Пульт формирования импульсов ПФИ | МС2.084.001 | 1 |
| 21 | Аккумуляторные элементы питания (АКБ батарейки) 1900 mAч |  | 2 |
| 22 | Щупы тестерные с проколом изоляции типа зажим |  | 4 |
| 23 | Щупы тестерные без прокола изоляции типа крюк |  | 4 |
| 24 | Щуп магнитный для установки на винт в клеммнике электросчётчика |  | 4 |

Лот №2

- Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во | Начальная максимальная цена за ед. без НДС, руб. | НДС, руб. | Цена за ед. в т.ч. НДС, руб. | Сумма в т.ч. НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор энергетика многофункциональный портативный CE602М-400К или эквивалент (далее – Прибор) | комплект | 30 | 112 036,66 | 22 407,34 | 134 444,00 | 4 033 320,00 |
| 2 | Захват «Крокодил» (в комплект входят 4 захвата) GRIP-СI-21 или эквивалент | комплект | 30 | 5 041,66 | 1008,34 | 6 050,00 | 181 500,00 |
| 3 | Захват «Пружинный» (в комплект входят 4 захвата) GRIP-В50 или эквивалент | комплект | 30 | 5 041,66 | 1008,34 | 6 050,00 | 181 500,00 |
| 4 | Устройство фотосчитывающее ИНЕС.402238.004-04 или эквивалент | шт. | 30 | 6 141,66 | 1 228,34 | 7 370,00 | 221 100,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 4 617 420,00 |

- Требования к качеству Товара, упаковке, опломбировке, отгрузке, гарантийному сроку Товара:

  - Товар должен быть новым, ранее не использованным, изготовленным не ранее 2020 г., дата гос. поверки - не ранее мая 2020 г. (для Прибора, первичная поверка включена в стоимость оборудования).

  - Упаковка Товара в соответствии с требованиями завода-изготовителя, произвести обязательную опломбировку тары при транспортировке.

  - Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ или ТУ.

  - Гарантийный срок эксплуатации должен составлять 18 (восемнадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Товара, а для Прибора – со дня ввода в эксплуатацию.

  - Поставка Товара осуществляется в срок не более 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения предоплаты от Покупателя. Поставщик своими силами и средствами осуществляет доставку и разгрузку Товара Покупателю по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14/5 до помещения (кабинета), указанного Покупателем и входит в стоимость Товара.

3. Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара:

3.1. Технические характеристики Прибора энергетика многофункциональный портативный CE602М-400К или эквивалент:

    - Прибор предназначен для:

- определения погрешностей средств измерений электрической мощности и энергии при их поверке и (или) при определении их метрологических характеристик в лабораторных, производственных условиях и на местах эксплуатации при наличии источника испытательных сигналов или реально существующей нагрузки.

- измерения основных электроэнергетических величин в трехфазной и однофазной контролируемой сети.

- определения относительных погрешностей индукционных и электронных счетчиков при визуальном наблюдении за их работой (за вращением диска индукционного счетчика или за включением и выключением светодиода электронного счетчика) и ручном формировании сигналов начала и окончания измерения.

- проведения проверки корректности подключения средств измерений электрической мощности и энергии.

- определения общей погрешности комплекса, состоящего из трансформатора тока и счетчика электрической энергии при напряжении на первичной обмотке трансформатора тока не более 300 В,

- Прибор должен иметь возможность использования в качестве средства технического учета электрической энергии.

3.1.2. Дисплей Прибора должен быть оснащен цветным дисплеем, обеспечивающим вывод графической информации (формы сигналов, векторные диаграммы).

3.1.3. Прибор должен обеспечивать учет и вывод на дисплей:

- количества потребленной и отпущенной активной и реактивной энергии нарастающим итогом;

- значения удельной энергии потерь;

- профили нагрузки.

3.1.4. Прибор должен обеспечивать возможность:

- использования в «Ручном» режиме определения погрешностей счетчиков без дополнительных устройств, путем нажатия кнопок клавиатуры;

- подключение токовых клещей или гибких датчиков без дополнительных внешних согласующих устройств.

| № п/п | Характеристики товара | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| Общие технические характеристики |  |  |
| 1. | Питание | от контролируемой сети или от однофазной сети 230 В без дополнительного адаптера |
| 2. | Диапазон измерения фазного (линейного) напряжения, В: | при питании от контролируемой однофазной сети 80 - 300 при питании от контролируемой трехфазной сети 46 (80) - 253 (440) при питании от однофазной сети 220В 3 (5)-300 (500) |
| 3. | Диапазон измерения частоты переменного тока, Гц | 45-55 (54-66) |
| 4. | Диапазон измерения коэффициента мощности | от -1,0 до 1,0 |
| 5. | Диапазон измерения углов сдвига фазы, ° | от -180 до 180 |
| 6. | Диапазон измерения тока, А | 0,2-400 при подключении с помощью токовых клещей |
| 7. | Максимальный входной ток в течение 5 мин без повреждения | 110% от максимального значения |
| 8. | Потребляемая мощность | - При питании от контролируемой однофазной сети - не более 12 ВА - при питании от симметричной контролируемой трехфазной сети - не более 5 ВА |
| Функциональные характеристики |  |  |
| 1. | Прибор должен измерять (с временем усреднения от 1 до 9 с) и отображать на дисплее: | - среднеквадратические значения напряжений в контролируемой сети; - среднеквадратические значения силы тока; - значения активной мощности; - значения реактивной мощности; - значения полной мощности; - значения коэффициентов активной и реактивной мощности; - значения углов сдвига фазы между сигналами напряжения и тока, а также между сигналами напряжения разных фаз; - значение частоты тока в контролируемой сети |
| 2. | Интерфейсы | Bluetooth для обмена информацией с внешними устройствами посредством беспроводного интерфейса |
| 3. | Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до 50 |
| 4. | Габариты блока измерительного, не более, мм | 170х210х80 |
| 5. | Масса блока измерительного, не более, кг | 1,0 |
| 6. | Средняя наработка на отказ прибора при выполнении требований по техническому обслуживанию, изложенных в эксплуатационной документации, не менее, ч | 20 000 |

    - В комплектацию Прибора должно входить:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор СЕ602М или эквивалент, блок измерительный | 1 |
| 2 | Токовые клещи на 400 А или эквивалент | 3 |
| 3 | Руководство по эксплуатации прибора | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации преобразователей тока АРРА | 3 |
| 5 | Формуляр к прибору | 1 |
| 6 | Методика поверки прибора | 1 |
| 7 | Свидетельство о поверке | 1 |
| 8 | Протокол о поверки | 1 |
| 9 | Кабель сетевой 230 В, для питания прибора от однофазной сети питания переменного тока напряжением 230 В | 1 |
| 10 | Щупы-захваты (Зажим) ХКК-1001 типа «Крокодил» (цвета: черный, красный, зеленый, желтый) в комплекте с изолированными проводами напряжения (цвета: черный, красный, зеленый, желтый), для подключения параллельных цепей прибора к контролируемой сети | 4 |
| 11 | Провод XMS-414 или эквивалент, Провод (изолированный провод напряжения) для подключения параллельных цепей прибора к контролируемой сети (цвета: черный, красный, зеленый, желтый), длина 200 см. | 4 |
| 12 | Компакт-диск с программным обеспечением, для калибровки прибора и отображения информации на персональном компьютере. Устанавливается на персональный компьютер | 1 |
| 13 | Адаптер Bluetooth, для обеспечения связи прибора с персональным компьютером по каналу Bluetooth | 1 |
| 14 | Кабель телеметрии, для подключения импульсных выходов электронных счетчиков к разъему «Fx» прибора при определении их погрешностей | 1 |
| 15 | Пластиковый кейс HEAVY4032 или эквивалент с дивайдером и двумя ложементами, Потребительская транспортная тара для переноски прибора во время эксплуатации. | 1 |
| 16 | Комплект ремней для прибора СЕ602М или эквивалент: ремни для фиксации прибора на поясе оператора, ремень наплечный | 2 |

  - Технические характеристики захватов и устройства фотосчитывающего (дополнительная комплектация Прибора):

    - Комплект «Захватов Крокодил»:

Один комплект состоит из четырех диэлектрических щупов типа «захватов крокодил» разных цветов (красный, желтый, зеленый, черный), допускаются комплекты щупов монотонных цветов. Для безопасного подключения входных проводов параллельных цепей прибора к контролируемой сети напряжением до 1000 В. Общий вид щупов типа «захватов крокодил» представлен на рисунке:

    - Комплект «Пружинных Захватов»:

Один комплект состоит из четырех диэлектрических щупов типа «пружинный захват» разных цветов (красный, желтый, зеленый, черный), допускаются комплекты щупов монотонных цветов. Для безопасного подключения входных проводов параллельных цепей прибора к контролируемой сети напряжением до 1000 В. Общий вид щупов типа «пружинный захват» представлен на рисунке:

    - Устройство фотосчитывающее комбинированное (с кабелем и устройством крепления) для определения погрешностей индукционных и электронных счетчиков (далее – УФС).

Составные части УФС:

| Артикул | Прибор, для применения с которым предназначено УФС | Разъем кабеля УФС | Напряжение питания УФС при токе нагрузки 50 мА, В |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНЕС 402238.004-04 | СЕ602М-120СК или эквивалент | PAG.M0.4GL.AC39GZ (артикул кабеля ИНЕС 685631.200.04) | 5±0,25 |

УФС состоит из фотоголовки, кабеля УФС и устройства крепления.

Устройство крепления содержит пруток и 2 пружинных фиксатора.

Кабель для подключения УФС к прибору СЕ602М-120СК.

Вид фотоголовки спереди представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. - Вид фотоголовки спереди

Вид фотоголовки сзади представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. - Вид фотоголовки сзади

Фотоголовка содержит:

- переключатель режимов работы;

- потенциометр регулировки порога срабатывания в режиме работы с индукционными счетчиками;

- инфракрасных светодиода – 2 шт. и инфракрасных фототранзистора (с непрозрачными линзами) – 2 шт., расположенных на одной линии, которые обеспечивают контроль частоты вращения диска индукционного счетчика по нанесенным на торец диска меткам;

- фототранзистор оптического диапазона, расположенный в средней части, обеспечивающий контроль мерцания светодиода электронного счетчика;

- разъем для подключения кабеля УФС;

- светодиодный индикатор выходных импульсов (включается при уровне выходного сигнала, соответствующего уровню «0»);

- рычаг с пружиной предназначенные для фиксирования положения фотоголовки на прутке устройства крепления.

Приложение №2

к Документации о закупке

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

Лот №___

Изучив Документацию № ЭЗП – 07/20 о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на ____________________________, проект договора, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативные правовые акты, сообщаем о своем согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляем настоящую заявку на участие в закупке.

Мы согласны выполнить обязательства в соответствии с требованиями вышеуказанной Документации  и условиями проекта Договора, и поставить товар со следующими техническими характеристиками:

| № п/п | Полное наименование товара с указанием марки/модели | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические характеристики (ткань, плотность и т.д.), комплектность* | Ед. измере-ния | Кол-во | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Образец

ПРИМЕЧАНИЕ: При заполнении технического предложения указываются товарные знаки (их словесные обозначения) (при их наличии) и конкретные характеристики (показатели) предлагаемого Товара. Использование слов «не более», «не менее», а также фразы: «в соответствии с характеристиками, установленными Заказчиком» не допускается!

Ценовое предложение в данной форме не указывается, а подается через функционал электронной площадки РТС-Тендер (www.rts-tender.ru).

Данная форма заявки на участие в закупке прикрепляется на электронной площадке РТС-Тендер вместе с остальными приложениями.

Подписано ЭЦП

Приложение № 3

к Документации о закупке

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-правовая форма и наименование Участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица), дата регистрации |  |
| 2. | Юридический адрес |  |
| 3. | Почтовый адрес |  |
| 4. | Фактический адрес |  |
| 5. | Должность, Ф.И.О. (полностью) руководителя исполнительного органа юридического лица либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
| 6. | Наименование учредительного документа, на основании которого действует Участник закупки |  |
| 7. | Телефоны Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 8. | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 9. | Адрес электронной почты Участника закупки, web-сайт |  |
| 10. | ИНН/КПП Участника закупки |  |
| 11. | ОГРН Участника закупки |  |
| 12. | ОКПО/ОКТМО Участника закупки |  |
| 13. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты |  |
| 14. | Плательщик НДС (да/нет) |  |

(подпись)

М.П.					(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

Приложение №4

к Документации о закупке

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ЛОТ №1

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № Д-РИЦ-2020-0398

г. Екатеринбург			                                                                         «____»  ___________  2020г.

Акционерное общество «Региональный информационный центр» (АО «РИЦ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполнительного директора Никерина Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности № Дв-РИЦ-2019-1297 от 31.12.2019г., с одной стороны, и

________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар (далее по тексту – Товар) на условиях настоящего Договора.

  - Наименование, количество и ассортимент Товара указываются в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту – Спецификация).

  - Место поставки Товара: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14/5.

- ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость за весь объем поставляемого Товара в рамках настоящего Договора составляет _________________ руб. _____ коп,  в т.ч. НДС / НДС не предусмотрен, и включает в себя все расходы Поставщика по поставке Товара Покупателю (в том числе налоги, пошлины, сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, накладные и транспортные расходы, а также прочие расходы, связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе сопутствующие) и не подлежит изменению в одностороннем порядке.

  - Поставщик обязуется выставить Покупателю счет в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной  или акта приема – передачи Товара.

2.3. Покупатель производит предварительную оплату стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 50 % от общей стоимости Товара в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора при условии выставления Поставщиком счета.

Оставшаяся часть в размере 50 % от общей стоимости Товара оплачивается Покупателем в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами (их уполномоченными в соответствии с действующим законодательством РФ лицами) товарной накладной или акта приема – передачи Товара без замечаний, в соответствии с п.3.4. настоящего Договора.

  - Обязательство Покупателя по оплате Товара считается выполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

- ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Наименование, ассортимент, количество, адрес и сроки поставки Товара указываются в Спецификации.

  - О дате и времени доставки Поставщик обязан за один день до планируемой даты поставки уведомить ответственное лицо Покупателя по телефону, указанному в п. 3.6. настоящего Договора. Покупатель в течение двух часов с момента получения от Поставщика уведомления подтверждает готовность принять Товар, либо сообщает Поставщику другую дату и время доставки.

  - После согласования Сторонами даты и времени доставки Поставщик осуществляет доставку Товара Покупателю по адресам, указанным в Спецификации в согласованный сторонами срок.

  - Датой поставки Товара и моментом перехода права собственности и всех рисков является дата подписания Сторонами (их уполномоченными в соответствии с действующим законодательством РФ лицами) товарных накладных и/или Акта приема-передачи Товара без замечаний.

  - Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 Налогового кодекса РФ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Товара. В случае, если Поставщик не выставляет в предусмотренный срок счет-фактуру, либо выставляет счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст. 169 Налогового кодекса РФ, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Покупателем к возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Покупателю счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Покупатель не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Покупателю из бюджета, указанных выше сумм.

  - Покупатель назначает своими ответственными представителями по Договору: Макушева Николая Владимировича, телефон +7 (343) 286-80-62 доб.7043, электронная почта NMakushev@ricso.ru. Покупатель своевременно уведомляет Поставщика о смене ответственных представителей.

  - Поставщик назначает своими ответственными представителями по Договору: _________________, телефон: ______________, электронная почта: ____________. Поставщик своевременно уведомляет Поставщика о смене ответственных представителей.

  - Поставщик своевременно уведомляет Покупателя о смене ответственного представителя.

  - В рамках настоящего Договора Стороны договорились о возможности использования вместо счета-фактуры и товарной накладной единого документа – Универсального передаточного документа (далее - УПД). Все положения настоящего Договора, относящиеся к срокам выставления, передачи и подписания счета-фактуры и товарной накладной и/или Акта приема-передачи Товара распространяются на УПД.

- КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что Товар новый (не бывший в употреблении), не бывший в ремонте, не восстановлен, у Товара не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, Товар не является выставочным образцом, не имеет внешние повреждения, не имеет технические неисправности, целостность упаковки (внешняя и внутренняя) не нарушена, а также в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц, является оригинальным (от производителя), качество и комплектность которого соответствует его назначению, действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям, а также заявленным производителем характеристикам, его соответствие стандартам фирмы Производителя и техническим параметрам, указанным в Спецификации. По запросу Покупателя Поставщик обязуется до передачи Товара предоставить Покупателю серийные номера Товара. Товар должен иметь комплектацию и характеристики, установленные представительством и/или дистрибьютером производителя на территории Российской Федерации.

4.2. Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденными в отношении данного вида товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

4.3. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

4.4. Поставщик при передаче Товара предоставляет Покупателю копии сертификатов на русском языке (при наличии), разрешающих использование Покупателем Товара на территории Российской Федерации.

4.5. Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки, а также произвести обязательную опломбировку тары при транспортировке. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до места поставки.

4.6. Дата гос. поверки должна быть не ранее мая 2020 г., первичная поверка включена в стоимость оборудования.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантийные сроки на Товар указываются в гарантийных талонах и/или иных документах, которые Поставщик выдает Покупателю, и предоставляются в полном соответствии (не менее) с гарантийными обязательствами производителя Товара на территории РФ.

5.2. Гарантийный срок должен быть указан в документации (паспорте, гарантийных талонах и т.п.) на Товар и составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента поставки, 6 (шесть) месяцев на батареи зарядно-питающего устройства, со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

5.3. Срок гарантии исчисляется с даты поставки Товара. Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара.

5.4. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в п. 5.2. настоящего Договора, недостатков и/или дефектов Товара либо несоответствия Товара требованиям настоящего Договора полностью или частично (далее – недостатки и/или дефекты), Покупатель составляет Акт о выявленных недостатках и/или дефектах и уведомляет Поставщика об обнаружении недостатков и/или дефектов путем направления Акта Поставщику посредством электронной почты с последующим направлением оригинала Акта почтой. Поставщик обязан подписать полученный Акт о выявленных недостатках и/или дефектах и вернуть его в адрес Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта посредством электронной почты, либо направить Покупателю мотивированный отказ от подписания Акта посредством электронной почты с последующим направлением оригинала документа почтой.

5.5. В случае необоснованного отказа Поставщика от подписания Акта о выявленных недостатках и/или дефектах или невозвращения Акта в срок, установленный настоящим пунктом для его подписания и возврата, считается, что Поставщик принял данный Акт и согласен с его условиями.

5.6. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет (в том числе при необходимости упаковка Товара, как основная, так и дополнительная, страховка, внутренний осмотр Товара как при отправке, так и при поступлении в адрес Поставщика, транспортировка Товара любым видом), в срок, не превышающий 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Акта посредством электронной почты, либо иной срок, письменно согласованный с Покупателем, устранить все выявленные и указанные в Акте недостатки и/или дефекты, либо заменить Товар и/или его части ненадлежащего качества на Товар и/или его части надлежащего качества, в противном случае Покупатель вправе устранить недостатки и/или дефекты собственными и/или привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных затрат и расходов на Поставщика, а также предъявить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

В случае возврата Товара через транспортную компанию оплата за возврат Товара в адрес Поставщика и обратно в адрес Покупателя может осуществляться одним из указанных способами:

- путем отнесения всех указанных расходов на Поставщика с выставлением счета транспортной компанией непосредственно Поставщику;

- оплатой указанных расходов Покупателем с последующим предъявлением полной суммы расходов Поставщику и возмещением Поставщиком расходов транспортной компании Покупателю.

Порядок оплаты возврата Товара в адрес Поставщика и обратно в адрес Покупателя определяется Покупателем и доводится до сведения Поставщика в письменном виде на адрес электронной почты, указанный в п.3.6., а также в п.3.7. настоящего Договора.

5.7. В случае если в ходе эксплуатации Товара Покупатель  выявляет недостатки, которые не могли быть установлены Покупателем в момент приемки Товара,   Покупатель имеет право произвести за свой счет независимую экспертизу качества Товара, на соответствие его действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям. Если по результатам экспертизы,   заключением подтверждается  не соответствие  данного Товара действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям, Поставщик обязуется заменить всю партию некачественного Товара за свой счет, включая расходы на его транспортировку и возместить  стоимость независимой экспертизы Покупателю в разумный срок.

5.8. Гарантийный срок, установленный настоящим Договором, продлевается на период, когда Покупатель не мог пользоваться Товаром из-за обнаруженных в Товаре недостатков, при условии, что Поставщик был извещен Покупателем об обнаружении недостатков в письменной форме в срок, установленный настоящим Договором.

5.9. При направлении документов посредством электронной почты Стороны используют электронные адреса, указанные в пп. 3.6. – 3.7.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - При приемке Товара Покупатель (представитель Покупателя, действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ) осматривает Товар и проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, ассортименту, внешнему виду и упаковке Товара.

  - При обнаружении несоответствия Товара по наименованию, количеству, ассортименту, внешнему виду и упаковке сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также в случае несоблюдения Поставщиком условия об ассортименте, количестве, качестве (видимые недостатки) Товара, выявленные недостатки (несоответствия) передаваемого Товара отражаются в Акте приема-передачи Товара. Покупатель, обнаруживший недостатки (несоответствия) передаваемого Товара при его приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если такие недостатки (несоответствия) были оговорены в двустороннем акте.

  - Внутритарная приемка Товара производится Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки Товара. В случае обнаружения недостатков Товара по результатам проведения внутритарной приемки, для составления Акта внутритарной приемки Товара, Покупатель незамедлительно извещает Поставщика посредством направления уведомления по электронной почте на электронный адрес Поставщика, указанный в п.3.7. Представитель Поставщика обязан явиться к Покупателю не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления для составления Акта внутритарной приемки Товара, в котором указывается: дата и место составления акта; номер и дата Договора; наименование Товара; состояние тары и консервации; номера мест, в которых обнаружены недостача и/или недостатки; количество мест всей партии Товара; описание обнаруженных недостатков и повреждений с приложением фотографий недостатков. В случае неприбытия представителя Поставщика для составления Акта внутритарной приемки Товара, Акт составляется без его участия, в Акте Покупателем делается соответствующая отметка, а Акт считается оформленным надлежащим образом.

  - Претензии по качеству и количеству составляются Покупателем на основании актов, указанных в п.6.2 и п.6.3 настоящего Договора, и предъявляются Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара. Поставщик обязуется рассмотреть направленные Покупателем претензии по качеству и количеству Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.

Некачественный Товар или не соответствующий по количеству Товар подлежит замене/допоставке силами и за счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком претензии Покупателя. В случае невозможности замены/допоставки Товара Поставщик возвращает Покупателю стоимость такого Товара не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком претензии Покупателя.

6.5. В случае отсутствия ответа Поставщика на направленные в соответствии с п. 6.4 Договора Покупателем претензии в вышеуказанный срок, последние считаются принятыми Поставщиком в полном объеме.

6.6. Поставщик не обменивает и не оплачивает Товар, поврежденный в результате нарушения правил его хранения, транспортировки или эксплуатации, произошедшие после передачи Товара Покупателю.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством и условиями настоящего Договора.

  - В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,5% (пять десятых процента) от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

  - В случае отказа в замене Товара ненадлежащего качества или недопоставке некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 5 % (пять процентов) от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

  - В случае нарушения сроков выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Разделом 5 настоящего Договора Покупатель вправе предъявить, а Поставщик обязан выплатить Покупателю пени в размере 1 (одного) процента от стоимости поставленного Товара за каждый день просрочки выполнения обязательств.

  - В случае нарушения Покупателем порядка и сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе приостановить выполнение своих обязательств до устранения Покупателем вышеуказанных нарушений.

  - Неустойка выплачивается одной из Сторон не позднее 10 (десяти) банковских дней после предъявления другой Стороной требования (Претензии) об уплате неустойки.

  - Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

  - По денежным обязательствам Сторон по настоящему Договору проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

  - По настоящему Договору устанавливается претензионный порядок разрешения споров. Претензия должна быть оформлена в письменном виде и подписана уполномоченным представителем Стороны. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения, за исключением порядка и сроков, установленных п.6.4. настоящего Договора.

  - Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту поставки.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором.

  - Покупатель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке:

- В случае пропуска Поставщиком сроков поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней;

- В случае нарушения Поставщиком пп. 4.1., 4.4., 5.1. настоящего Договора.

  - Возврат денежных сумм, уплаченных Покупателем, в случае отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Договором, производится Поставщиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя об отказе от исполнения, за вычетом стоимости Товара, поставленного Поставщиком и принятого Покупателем по Акту приема-передачи без замечаний в соответствии с условиями настоящего Договора. В случае задержки возврата денежных сумм Поставщик обязуется выплатить Покупателю пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости оплаченной части Товара за каждый календарный день просрочки.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Вся переписка по предмету настоящего Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения настоящего Договора.

  - Все документы, подписанные и переданные по электронной почте, имеют юридическую силу и определяются Сторонами как документы, принятые к исполнению. При этом оригинальные документы должны быть направлены Стороне по адресам, указанным в разделе 11 настоящего Договора, заказным письмом с уведомлением о вручении, нарочным с вручением под расписку либо курьерской службой в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами скан копий документов.

  - Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Все уведомления и сообщения, которые должны быть сделаны в связи с настоящим Договором, должны направляться в письменной форме. Любое уведомление, направляемое одной из Сторон другой Стороне, имеет юридическую силу только в том случае, если оно направлено в указанные в разделе 11 настоящего Договора адреса Сторон, причем может быть вручено лично, посредством курьерской службы или направлено по почте заказным письмом с уведомлением либо по электронной почте и будет считаться направленным и полученным:

- при вручении лично или посредством курьерской службы - на дату вручения;

- при направлении по почте – на дату вручения, указанную в уведомлении о вручении;

- при направлении по электронной почте - на следующий день, считая со дня, указанного в подтверждении об отправке сообщения.

  - В случае изменения адресов, электронных адресов, телефонов, банковских реквизитов Стороны должны уведомить об этом друг друга в письменной форме в течение 10 (десяти) дней и внести изменения в Договор путем составления дополнительного соглашения.

  - Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

  - Поставщик настоящим заверяет Покупателя, что на дату заключения настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему:

- Поставщик является надлежащим образом, созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Поставщиком соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора не требует одобрения органов управления Поставщика;

- настоящий Договор от имени Поставщика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершить такие действия;

- заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов, любого положения законодательства Российской Федерации или какого-либо договора, или документа, стороной по которому является Поставщик;

- не существует каких-либо обстоятельств, которые могут ограничить, запретить или оказать иное существенное неблагоприятное воздействие на исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору;

- у Поставщика имеются в наличии необходимые лицензии и/или разрешения, необходимые для надлежащего исполнения настоящего Договора.

  - В последующем при заключения дополнительных соглашений и приложений к настоящему Договору Поставщик обязуется соблюсти выполнение условий (обстоятельств) поименованных в настоящем пункте, в противном случае, Поставщик должен воздержаться от заключения дополнительных соглашений и приложений к настоящему Договору.

10.10. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей Сторон. Настоящий Договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон собственноручно, либо с использованием квалифицированного сертификата электронной подписи, полученного для работы на электронной торговой площадке РТС-тендер.

10.10.1. Настоящий Договор, подписанный с использованием ЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью уполномоченного представителя  стороны по договору. В случае оспаривания любой из Сторон действительности ЭП, такая ЭП признается действительной  до тех пор, пока решением суда, вступившим в законную силу, не будет установлено иное.

10.10.2. Стороны прямо договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с использованием ЭП, не является препятствием для подписания дополнительных соглашений к договору собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.

10.10.3. Вся переписка по предмету настоящего Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения настоящего Договора.

10.11. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Приложение к настоящему Договору – Спецификация.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ АО «РИЦ» |
| --- | --- |
|  | Юридический адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14/5 Почтовый/Фактический адрес: 620063, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14/5 ОГРН: 1106671017947 ИНН/КПП: 6671332911/667101001 р/с № 40702810500120100213 в Филиал «Уральский» АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» Кор/счет: 30101810700000000995 БИК: 046577995 Телефон: (343) 286−80−62 E-mail: info@ricso.ru |

_______________ /____________/                     	              _______________ / Д.С. Никерин

Приложение № 1

к Договору поставки № Д-РИЦ-2020-0398

от «____» ____________ 2020 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

г. Екатеринбург			                                                                               «____»  ___________  2020г.

Акционерное общество «Региональный информационный центр» (АО «РИЦ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполнительного директора Никерина Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности № Дв-РИЦ-2019-1297 от 31.12.2019г., с одной стороны, и

________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», подписали настоящую Спецификацию о нижеследующем:

- Поставщик передает, а Покупатель принимает и оплачивает следующий Товар:

| Наименование | кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу с НДС/НДС нет (руб.) | Сумма с НДС/НДС нет (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор «Энергомонитор 3.3Т1-С» или эквивалент (далее - Прибор) | 4 | шт. |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |

  - Функциональные, технические характеристики и потребительские свойства Прибора: будут указаны при заключении Договора по результатам закупки.

  - Комплектация Прибора:

| № п/п | Наименование | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор «Энергомонитор 3.3Т1-С» или эквивалент | МС3.055.028 |
| 2 | Адаптер питания Прибора "ЭМ 3.3Т1" с кабелем 220В | МС2.087.010 |
| 3 | Кабель для связи с ПК по RS232 |  |
| 4 | Кабель для связи с ПК по USB |  |
| 5 | Программное обеспечение "Энергомониторинг" (USB-флеш-накопитель) | МС0002-021 |
| 6 | Свидетельство о поверке |  |
| 7 | Руководство по эксплуатации с формуляром | МС3.055.028 РЭ |
| 8 | Методика поверки | МС3.055.028 МП |
| 9 | Методики применения |  |
| 10 | Руководство пользователя программы "Энергомониторинг СИ" |  |
| 11 | Упаковка (сумки для переноски - 2 шт. с плечевыми ремнями, деревянный ящик для хранения прибора) |  |
| 12 | Устройство зарядно-питающее УЗП | МС2.087.012 |
| 13 | Щупы тестерные с крокодилами в комплекте с проводами напряжения (4 цвета) |  |
| 14 | Клещи токоизмерительные 10А трёхфазные (комплект из трех штук) |  |
| 15 | Клещи токоизмерительные 100А трёхфазные (комплект из трех штук) |  |
| 16 | Клещи гибкие токоизмерительные 300/3000А трёхфазные (с шунтом 10А) «ME FLEX 3003» (комплект из трех штук) с трехдиапазонным усилителем (ТДУ) в комплекте с адаптером питания для заряда встроенной батареи | МС2.718.501-02 |
| 17 | Блок коммутации токовых клещей БК 10/3000 (поверка/калибровка трансформаторов тока) | МС5.282.006 |
| 18 | Устройство фотосчитывающее УФС-Э для поверки электронных счетчиков | МС3.811.002 |
| 19 | Устройство фотосчитывающее УФС-И для поверки индукционных счетчиков | МС3.811.001 |
| 20 | Пульт формирования импульсов ПФИ | МС2.084.001 |
| 21 | Аккумуляторные элементы питания (АКБ батарейки) 1900 mAч |  |
| 22 | Щупы тестерные с проколом изоляции типа зажим |  |
| 23 | Щупы тестерные без прокола изоляции типа крюк |  |
| 24 | Щуп магнитный для установки на винт в клеммнике электросчётчика |  |

Продукция должна быть изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ (ТУ), сертифицирована и занесена в Госреестр.

При поставке Товара Поставщик также предоставляет Покупателю всю необходимую сопутствующую Товару документацию.

- Стоимость за весь объем поставляемого Товара в рамках настоящего Договора составляет ___________________ руб. _____ коп.,  НДС/НДС нет.

- Поставка Товара осуществляется в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения предоплаты от Покупателя.

- Поставщик своими силами и средствами осуществляет доставку и разгрузку Товара по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14/5.

- Настоящая Спецификация вступает в силу с момента её подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

- Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой Стороны, и является неотъемлемой частью Договора поставки № ____________ от «___» ____________ 2020г.

«ПОСТАВЩИК»                                                                   «ПОКУПАТЕЛЬ»

_______________ / _______________ /		                  _______________ / Д.С. Никерин /

ЛОТ №2

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № Д-РИЦ-2020-0397

г. Екатеринбург			                                                                         «____»  ___________  2020г.

Акционерное общество «Региональный информационный центр» (АО «РИЦ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполнительного директора Никерина Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности № Дв-РИЦ-2019-1297 от 31.12.2019г., с одной стороны, и

________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар (далее по тексту – Товар) на условиях настоящего Договора.

  - Наименование, количество и ассортимент Товара указываются в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее по тексту – Спецификация).

  - Место поставки Товара: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14/5.

- ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость за весь объем поставляемого Товара в рамках настоящего Договора составляет _________________ руб. _____ коп,  НДС/ НДС не предусмотрен, и включает в себя все расходы Поставщика по поставке Товара Покупателю (в том числе налоги, пошлины, сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, накладные и транспортные расходы, а также прочие расходы, связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе сопутствующие) и не подлежит изменению в одностороннем порядке.

  - Поставщик обязуется выставить Покупателю счет в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной  или акта приема – передачи Товара.

2.3. Покупатель производит предварительную оплату стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 30 % от общей стоимости Товара в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора при условии выставления Поставщиком счета.

Оставшаяся часть в размере 70 % от общей стоимости Товара оплачивается Покупателем в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами (их уполномоченными в соответствии с действующим законодательством РФ лицами) товарной накладной или акта приема – передачи Товара без замечаний, в соответствии с п.3.4. настоящего Договора.

2.4.  Обязательство Покупателя по оплате Товара считается выполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

- ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Наименование, ассортимент, количество, адрес и сроки поставки Товара указываются в Спецификации.

  - О дате и времени доставки Поставщик обязан за один день до планируемой даты поставки уведомить ответственное лицо Покупателя по телефону, указанному в п. 3.6. настоящего Договора. Покупатель в течение двух часов с момента получения от Поставщика уведомления подтверждает готовность принять Товар, либо сообщает Поставщику другую дату и время доставки.

  - После согласования Сторонами даты и времени доставки Поставщик осуществляет доставку Товара Покупателю по адресам, указанным в Спецификации в согласованный сторонами срок.

  - Датой поставки Товара и моментом перехода права собственности и всех рисков является дата подписания Сторонами (их уполномоченными в соответствии с действующим законодательством РФ лицами) товарных накладных и/или Акта приема-передачи Товара без замечаний.

  - Поставщик обязан выставить Покупателю счет-фактуру, соответствующую положениям ст. 169 Налогового кодекса РФ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Товара. В случае, если Поставщик не выставляет в предусмотренный срок счет-фактуру, либо выставляет счет-фактуру, содержание которой не соответствует ст. 169 Налогового кодекса РФ, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Покупателем к возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Покупателю счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Покупатель не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Покупателю из бюджета, указанных выше сумм.

  - Покупатель назначает своими ответственными представителями по Договору: Макушева Николая Владимировича, телефон +7 (343) 286-80-62 доб.7043, электронная почта NMakushev@ricso.ru. Покупатель своевременно уведомляет Поставщика о смене ответственных представителей.

  - Поставщик назначает своими ответственными представителями по Договору: _________________, телефон: ______________, электронная почта: ____________. Поставщик своевременно уведомляет Поставщика о смене ответственных представителей.

  - Поставщик своевременно уведомляет Покупателя о смене ответственного представителя.

  - В рамках настоящего Договора Стороны договорились о возможности использования вместо счета-фактуры и товарной накладной единого документа – Универсального передаточного документа (далее - УПД). Все положения настоящего Договора, относящиеся к срокам выставления, передачи и подписания счета-фактуры и товарной накладной и/или Акта приема-передачи Товара распространяются на УПД.

- КАЧЕСТВО ТОВАРА

  - Поставщик гарантирует Покупателю, что Товар новый (не бывший в употреблении), не бывший в ремонте, не восстановлен, у Товара не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, Товар не является выставочным образцом, не имеет внешние повреждения, не имеет технические неисправности, целостность упаковки (внешняя и внутренняя) не нарушена, а также в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц, является оригинальным (от производителя), качество и комплектность которого соответствует его назначению, действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям, а также заявленным производителем характеристикам, его соответствие стандартам фирмы Производителя и техническим параметрам, указанным в Спецификации. По запросу Покупателя Поставщик обязуется до передачи Товара предоставить Покупателю серийные номера Товара. Товар должен иметь комплектацию и характеристики, установленные представительством и/или дистрибьютером производителя на территории Российской Федерации.

  - Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам, утвержденными в отношении данного вида товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.

  - Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

  - Поставщик при передаче Товара предоставляет Покупателю копии сертификатов на русском языке (при наличии), разрешающих использование Покупателем Товара на территории Российской Федерации.

  - Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки, а также произвести обязательную опломбировку тары при транспортировке. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до места поставки.

  - Дата гос. поверки должна быть не ранее мая 2020 г., первичная поверка включена в стоимость оборудования.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Гарантийные сроки на Товар указываются в гарантийных талонах и/или иных документах, которые Поставщик выдает Покупателю, и предоставляются в полном соответствии (не менее) с гарантийными обязательствами производителя Товара на территории РФ.

5.2. Гарантийный срок должен быть указан в документации (паспорте, гарантийных талонах и т.п.) на Товар и составляет не менее 18 (восемнадцати) месяцев с момента поставки.

5.3. Срок гарантии исчисляется с даты поставки Товара. Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара.

5.4. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в п. 5.2. настоящего Договора, недостатков и/или дефектов Товара либо несоответствия Товара требованиям настоящего Договора полностью или частично (далее – недостатки и/или дефекты), Покупатель составляет Акт о выявленных недостатках и/или дефектах и уведомляет Поставщика об обнаружении недостатков и/или дефектов путем направления Акта Поставщику посредством электронной почты с последующим направлением оригинала Акта почтой. Поставщик обязан подписать полученный Акт о выявленных недостатках и/или дефектах и вернуть его в адрес Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта посредством электронной почты, либо направить Покупателю мотивированный отказ от подписания Акта посредством электронной почты с последующим направлением оригинала документа почтой.

5.5. В случае необоснованного отказа Поставщика от подписания Акта о выявленных недостатках и/или дефектах или невозвращения Акта в срок, установленный настоящим пунктом для его подписания и возврата, считается, что Поставщик принял данный Акт и согласен с его условиями.

5.6. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет (в том числе при необходимости упаковка Товара, как основная, так и дополнительная, страховка, внутренний осмотр Товара как при отправке, так и при поступлении в адрес Поставщика, транспортировка Товара любым видом), в срок, не превышающий 20 (двадцать) календарных дней с момента получения Акта посредством электронной почты, либо иной срок, письменно согласованный с Покупателем, устранить все выявленные и указанные в Акте недостатки и/или дефекты, либо заменить Товар и/или его части ненадлежащего качества на Товар и/или его части надлежащего качества, в противном случае Покупатель вправе устранить недостатки и/или дефекты собственными и/или привлеченными силами с отнесением при этом всех подтвержденных затрат и расходов на Поставщика, а также предъявить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

В случае возврата Товара через транспортную компанию оплата за возврат Товара в адрес Поставщика и обратно в адрес Покупателя может осуществляться одним из указанных способами:

- путем отнесения всех указанных расходов на Поставщика с выставлением счета транспортной компанией непосредственно Поставщику;

- оплатой указанных расходов Покупателем с последующим предъявлением полной суммы расходов Поставщику и возмещением Поставщиком расходов транспортной компании Покупателю.

Порядок оплаты возврата Товара в адрес Поставщика и обратно в адрес Покупателя определяется Покупателем и доводится до сведения Поставщика в письменном виде на адрес электронной почты, указанный в п.3.6., а также в п.3.7. настоящего Договора.

5.7. В случае если в ходе эксплуатации Товара Покупатель выявляет недостатки, которые не могли быть установлены Покупателем в момент приемки Товара, Покупатель имеет право произвести за свой счет независимую экспертизу качества Товара, на соответствие его действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям. Если по результатам экспертизы, заключением подтверждается не соответствие данного Товара действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям, Поставщик обязуется заменить всю партию некачественного Товара за свой счет, включая расходы на его транспортировку и возместить стоимость независимой экспертизы Покупателю в разумный срок.

5.8. Гарантийный срок, установленный настоящим Договором, продлевается на период, когда Покупатель не мог пользоваться Товаром из-за обнаруженных в Товаре недостатков, при условии, что Поставщик был извещен Покупателем об обнаружении недостатков в письменной форме в срок, установленный настоящим Договором.

5.9. При направлении документов посредством электронной почты Стороны используют электронные адреса, указанные в пп. 3.6. – 3.7.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - При приемке Товара Покупатель (представитель Покупателя, действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ) осматривает Товар и проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, ассортименту, внешнему виду и упаковке Товара.

  - При обнаружении несоответствия Товара по наименованию, количеству, ассортименту, внешнему виду и упаковке сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также в случае несоблюдения Поставщиком условия об ассортименте, количестве, качестве (видимые недостатки) Товара, выявленные недостатки (несоответствия) передаваемого Товара отражаются в Акте приема-передачи Товара. Покупатель, обнаруживший недостатки (несоответствия) передаваемого Товара при его приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если такие недостатки (несоответствия) были оговорены в двустороннем акте.

  - Внутритарная приемка Товара производится Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поставки Товара. В случае обнаружения недостатков Товара по результатам проведения внутритарной приемки, для составления Акта внутритарной приемки Товара, Покупатель незамедлительно извещает Поставщика посредством направления уведомления по электронной почте на электронный адрес Поставщика, указанный в п.3.7. Представитель Поставщика обязан явиться к Покупателю не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения уведомления для составления Акта внутритарной приемки Товара, в котором указывается: дата и место составления акта; номер и дата Договора; наименование Товара; состояние тары и консервации; номера мест, в которых обнаружены недостача и/или недостатки; количество мест всей партии Товара; описание обнаруженных недостатков и повреждений с приложением фотографий недостатков. В случае неприбытия представителя Поставщика для составления Акта внутритарной приемки Товара, Акт составляется без его участия, в Акте Покупателем делается соответствующая отметка, а Акт считается оформленным надлежащим образом.

  - Претензии по качеству и количеству составляются Покупателем на основании актов, указанных в п.6.2 и п.6.3 настоящего Договора, и предъявляются Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара. Поставщик обязуется рассмотреть направленные Покупателем претензии по качеству и количеству Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.

Некачественный Товар или не соответствующий по количеству Товар подлежит замене/допоставке силами и за счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком претензии Покупателя. В случае невозможности замены/допоставки Товара Поставщик возвращает Покупателю стоимость такого Товара не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Поставщиком претензии Покупателя.

6.5. В случае отсутствия ответа Поставщика на направленные в соответствии с п. 6.4 Договора Покупателем претензии в вышеуказанный срок, последние считаются принятыми Поставщиком в полном объеме.

6.6. Поставщик не обменивает и не оплачивает Товар, поврежденный в результате нарушения правил его хранения, транспортировки или эксплуатации, произошедшие после передачи Товара Покупателю.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим российским законодательством и условиями настоящего Договора.

  - В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,5% (пять десятых процента) от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

  - В случае отказа в замене Товара ненадлежащего качества или недопоставке некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 5 % (пять процентов) от стоимости некачественного, некомплектного Товара.

  - В случае нарушения сроков выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных Разделом 5 настоящего Договора Покупатель вправе предъявить, а Поставщик обязан выплатить Покупателю пени в размере 1 (одного) процента от стоимости поставленного Товара за каждый день просрочки выполнения обязательств.

  - В случае нарушения Покупателем порядка и сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе приостановить выполнение своих обязательств до устранения Покупателем вышеуказанных нарушений.

  - Неустойка выплачивается одной из Сторон не позднее 10 (десяти) банковских дней после предъявления другой Стороной требования (Претензии) об уплате неустойки.

  - Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

  - По денежным обязательствам Сторон по настоящему Договору проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, не начисляются.

  - Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ

  - По настоящему Договору устанавливается претензионный порядок разрешения споров. Претензия должна быть оформлена в письменном виде и подписана уполномоченным представителем Стороны. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения, за исключением порядка и сроков, установленных п.6.4. настоящего Договора.

  - Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту поставки.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором.

  - Покупатель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке:

- В случае пропуска Поставщиком сроков поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней;

- В случае нарушения Поставщиком пп. 4.1., 4.4., 5.1. настоящего Договора.

  - Возврат денежных сумм, уплаченных Покупателем, в случае отказа Покупателя от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным Договором, производится Поставщиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Поставщиком уведомления от Покупателя об отказе от исполнения, за вычетом стоимости Товара, поставленного Поставщиком и принятого Покупателем по Акту приема-передачи без замечаний в соответствии с условиями настоящего Договора. В случае задержки возврата денежных сумм Поставщик обязуется выплатить Покупателю пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости оплаченной части Товара за каждый календарный день просрочки.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Вся переписка по предмету настоящего Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения настоящего Договора.

  - Все документы, подписанные и переданные по электронной почте, имеют юридическую силу и определяются Сторонами как документы, принятые к исполнению. При этом оригинальные документы должны быть направлены Стороне по адресам, указанным в разделе 11 настоящего Договора, заказным письмом с уведомлением о вручении, нарочным с вручением под расписку либо курьерской службой в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами скан копий документов.

  - Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Все уведомления и сообщения, которые должны быть сделаны в связи с настоящим Договором, должны направляться в письменной форме. Любое уведомление, направляемое одной из Сторон другой Стороне, имеет юридическую силу только в том случае, если оно направлено в указанные в разделе 11 настоящего Договора адреса Сторон, причем может быть вручено лично, посредством курьерской службы или направлено по почте заказным письмом с уведомлением либо по электронной почте и будет считаться направленным и полученным:

- при вручении лично или посредством курьерской службы - на дату вручения;

- при направлении по почте – на дату вручения, указанную в уведомлении о вручении;

- при направлении по электронной почте - на следующий день, считая со дня, указанного в подтверждении об отправке сообщения.

  - В случае изменения адресов, электронных адресов, телефонов, банковских реквизитов Стороны должны уведомить об этом друг друга в письменной форме в течение 10 (десяти) дней и внести изменения в Договор путем составления дополнительного соглашения.

  - Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

  - Поставщик настоящим заверяет Покупателя, что на дату заключения настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему:

- Поставщик является надлежащим образом, созданным юридическим лицом, действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Поставщиком соблюдены корпоративные процедуры, необходимые для заключения настоящего Договора, заключение настоящего Договора не требует одобрения органов управления Поставщика;

- настоящий Договор от имени Поставщика подписан лицом, которое надлежащим образом уполномочено совершить такие действия;

- заключение настоящего Договора и исполнение его условий не нарушит и не приведет к нарушению учредительных документов, любого положения законодательства Российской Федерации или какого-либо договора, или документа, стороной по которому является Поставщик;

- не существует каких-либо обстоятельств, которые могут ограничить, запретить или оказать иное существенное неблагоприятное воздействие на исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору;

- у Поставщика имеются в наличии необходимые лицензии и/или разрешения, необходимые для надлежащего исполнения настоящего Договора.

  - В последующем при заключения дополнительных соглашений и приложений к настоящему Договору Поставщик обязуется соблюсти выполнение условий (обстоятельств) поименованных в настоящем пункте, в противном случае, Поставщик должен воздержаться от заключения дополнительных соглашений и приложений к настоящему Договору.

10.10. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей Сторон. Настоящий Договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон собственноручно, либо с использованием квалифицированного сертификата электронной подписи, полученного для работы на электронной торговой площадке РТС-тендер.

10.10.1. Настоящий Договор, подписанный с использованием ЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью уполномоченного представителя  стороны по договору. В случае оспаривания любой из Сторон действительности ЭП, такая ЭП признается действительной  до тех пор, пока решением суда, вступившим в законную силу, не будет установлено иное.

10.10.2. Стороны прямо договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с использованием ЭП, не является препятствием для подписания дополнительных соглашений к договору собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.

10.10.3. Вся переписка по предмету настоящего Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения настоящего Договора.

10.11. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Приложение к настоящему Договору – Спецификация.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОСТАВЩИК | ПОКУПАТЕЛЬ АО «РИЦ» |
| --- | --- |
|  | Юридический адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14/5 Почтовый/Фактический адрес: 620063, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14/5 ОГРН: 1106671017947 ИНН/КПП: 6671332911/667101001 р/с № 40702810500120100213 в Филиал «Уральский» АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» Кор/счет: 30101810700000000995 БИК: 046577995 Телефон: (343) 286−80−62 E-mail: info@ricso.ru |

_______________ /____________/                     	              _______________ / Д.С. Никерин

Приложение № 1

к Договору поставки № Д-РИЦ-2020-0397

от «____» ____________ 2020 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

г. Екатеринбург			                                                                               «____»  ___________  2020г.

Акционерное общество «Региональный информационный центр» (АО «РИЦ), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице исполнительного директора Никерина Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Доверенности № Дв-РИЦ-2019-1297 от 31.12.2019г., с одной стороны, и

________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», подписали настоящую Спецификацию о нижеследующем:

- Поставщик передает, а Покупатель принимает и оплачивает следующий Товар:

| № п/п | Наименование товара | кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу с НДС/НДС нет (руб.) | Сумма с НДС/НДС нет (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 30 | комплект |  |  |  |
| 2 |  | 30 | комплект |  |  |  |
| 3 |  | 30 | комплект |  |  |  |
| 4 |  | 30 | шт. |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |

  - Технические, функциональные характеристики Товара: будут указаны при заключении Договора по результатам закупки.

  - Комплектация Прибора:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прибор СЕ602М (или эквивалент), блок измерительный | 1 |
| 2 | Токовые клещи на 400 А | 3 |
| 3 | Руководство по эксплуатации прибора | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации преобразователей тока АРРА | 3 |
| 5 | Формуляр к прибору | 1 |
| 6 | Методика поверки прибора | 1 |
| 7 | Свидетельство о поверке | 1 |
| 8 | Протокол о поверки | 1 |
| 9 | Кабель сетевой 230 В, для питания прибора от однофазной сети питания переменного тока напряжением 230 В | 1 |
| 10 | Щупы-захваты (Зажим) ХКК-1001 типа «Крокодил» (цвета: черный, красный, зеленый, желтый) в комплекте с изолированными проводами напряжения (цвета: черный, красный, зеленый, желтый), для подключения параллельных цепей прибора к контролируемой сети | 4 |
| 11 | Провод XMS-414, Провод (изолированный провод напряжения) для подключения параллельных цепей прибора к контролируемой сети (цвета: черный, красный, зеленый, желтый), длина 200 см. | 4 |
| 12 | Компакт-диск с программным обеспечением, для калибровки прибора и отображения информации на персональном компьютере. Устанавливается на персональный компьютер | 1 |
| 13 | Адаптер Bluetooth, для обеспечения связи прибора с персональным компьютером по каналу Bluetooth | 1 |
| 14 | Кабель телеметрии, для подключения импульсных выходов электронных счетчиков к разъему «Fx» прибора при определении их погрешностей | 1 |
| 15 | Пластиковый кейс HEAVY4032 с дивайдером и двумя ложементами, Потребительская транспортная тара для переноски прибора во время эксплуатации. | 1 |
| 16 | Комплект ремней для прибора СЕ602М: ремни для фиксации прибора на поясе оператора, ремень наплечный | 2 |

Продукция должна быть изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ (ТУ), сертифицирована и занесена в Госреестр.

При поставке Товара Поставщик также предоставляет Покупателю всю необходимую сопутствующую Товару документацию.

- Поставка Товара осуществляется в течение 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения предоплаты от Покупателя.

- Поставщик своими силами и средствами осуществляет доставку и разгрузку Товара по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 14/5.

- Настоящая Спецификация вступает в силу с момента её подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

- Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой Стороны, и является неотъемлемой частью Договора поставки № ____________ от «___» ____________ 2020г.

«ПОСТАВЩИК»                                                                   «ПОКУПАТЕЛЬ»

_______________ / _______________ /		                  _______________ / Д.С. Никерин

Пункт 3.5. Договора не подлежит включению в условия договора, в том случае если Поставщик, применяет специальные налоговые режимы (ЕСХН, УСН или ЕНВД) и не является налогоплательщиком НДС.

Пункт 3.5. Договора не подлежит включению в условия договора, в том случае если Поставщик, применяет специальные налоговые режимы (ЕСХН, УСН или ЕНВД) и не является налогоплательщиком НДС.